## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
2 | 89.37 | 5.0443 | 1.1671 | 0.125 | 0.1955 | 0.0042 | 0.0545 | 0.0449 | 0.0813 | 0.0027 | 1.5951 | 2.3154 | 0.757 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
8 | 89.4904 | 4.9836 | 1.1634 | 0.125 | 0.1962 | 0.0042 | 0.0548 | 0.0454 | 0.0845 | 0.003 | 1.582 | 2.2675 | 0.7561 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -8.8 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
14 | 89.3827 | 5.0452 | 1.19 | 0.128 | 0.2012 | 0.0043 | 0.0558 | 0.0462 | 0.0829 | 0.0022 | 1.5931 | 2.2684 | 0.7569 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -9 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
19 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
20 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
21 | 89.4483 | 5.0217 | 1.192 | 0.1284 | 0.2023 | 0.0044 | 0.0562 | 0.0463 | 0.0822 | 0.002 | 1.5826 | 2.2336 | 0.7564 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -10 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
28 | 89.5417 | 4.9786 | 1.1829 | 0.1275 | 0.2011 | 0.0042 | 0.0555 | 0.0458 | 0.08 | 0.0029 | 1.5909 | 2.1889 | 0.7554 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -10.2 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
31 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.1164 | 34.5374 | 9.5937 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Київська | Славутич | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9136.8349 | 38.2541 | 10.6261
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9137.7903 | 38.2581 | 10.6273
Чернігівська | Березна | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Чернігівська | Брусилів | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261
Чернігівська | В.Зліїв | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Волосківці | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Гончарівське | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Чернігівська | Городня | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Деревини | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Чернігівська | Дніпровське | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Чернігівська | Добрянка | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Чернігівська | Ковчин | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Чернігівська | Куликівка | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Чернігівська | Локнисте | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Чернігівська | Любеч | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Мена | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Орлівка | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626
Чернігівська | Петрівка | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Ріпки | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Снов`янка | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Сосниця | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Т.Шевченка | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Чернігівська | Хоробичі | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Чернігівська | Чернігів-2 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Чернігів-3 | 9136.5722 | 38.253 | 10.6258
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата