## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №169 | [18 empty] | Маршрут №169
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
2 | 89.4002 | 5.0357 | 1.1646 | 0.1245 | 0.1941 | 0.0041 | 0.0536 | 0.0439 | 0.0797 | 0.0019 | 1.5878 | 2.3099 | 0.7566 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
9 | 89.463 | 4.991 | 1.1654 | 0.1248 | 0.195 | 0.0042 | 0.054 | 0.0447 | 0.1016 | 0.003 | 1.5894 | 2.2639 | 0.7566 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -9.2 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
17 | 89.5093 | 4.9989 | 1.1791 | 0.1267 | 0.1988 | 0.0043 | 0.055 | 0.0451 | 0.0806 | 0.0014 | 1.565 | 2.2358 | 0.7558 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -10.2 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
19 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
20 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
21 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
23 | 89.5891 | 4.9511 | 1.1695 | 0.125 | 0.1955 | 0.0042 | 0.0541 | 0.0446 | 0.0964 | 0.0022 | 1.5716 | 2.1967 | 0.7554 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -10.4 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
30 | 89.5525 | 4.9814 | 1.1835 | 0.1271 | 0.2001 | 0.0042 | 0.0552 | 0.0452 | 0.0838 | 0.0017 | 1.585 | 2.1803 | 0.7554 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -9.4 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №169
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №169 |  | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Київська | В.Димерка | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Київська | В.Димерка Кока-Кола | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Київська | Залісся | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Київська | Калита | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Київська | Семиполки | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата