## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 44 | [18 empty] | Маршрут № 44
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8174.477 | 34.2249 | 9.5069 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11458.6798 | 47.9752 | 13.3264
2 | 89.8843 | 4.8109 | 0.9777 | 0.1074 | 0.1614 | 0.0019 | 0.0417 | 0.0325 | 0.0462 | 0.0045 | 1.5417 | 2.3898 | 0.7514 | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296 | -17 | -18.3 | менше 0,006 | менше 0,02
3 | [13 empty] | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296
4 | [13 empty] | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296
5 | [13 empty] | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296
6 | [13 empty] | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296
7 | [13 empty] | 8175.528 | 34.2293 | 9.5081 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282 | 11461.3549 | 47.9864 | 13.3296
8 | 90.5312 | 4.5624 | 0.9336 | 0.1059 | 0.1544 | 0.0019 | 0.0391 | 0.0303 | 0.0429 | 0.0038 | 1.4646 | 2.1299 | 0.7456 | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858 | -19.3 | -18.8
9 | [13 empty] | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
10 | [13 empty] | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
11 | [13 empty] | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
12 | [13 empty] | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
13 | [13 empty] | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
14 | 90.9875 | 4.3427 | 0.9033 | 0.1049 | 0.1519 | 0.0019 | 0.0369 | 0.0284 | 0.0402 | 0.0037 | 1.4116 | 1.987 | 0.7418 | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141 | -21.6 | -21.8
15 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
16 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
17 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
18 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
19 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
20 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9051.8058 | 37.8981 | 10.5273 | 11534.0835 | 48.2909 | 13.4141
21 | 90.4251 | 4.5886 | 0.9687 | 0.1119 | 0.1624 | 0.0094 | 0.0398 | 0.03 | 0.0436 | 0.0038 | 1.5138 | 2.103 | 0.7466 | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913 | -20.6 | -20.8
22 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
23 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
24 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
25 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
26 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
27 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
28 | 90.3872 | 4.6279 | 0.9448 | 0.108 | 0.1577 | 0.0039 | 0.0385 | 0.0297 | 0.0458 | 0.0042 | 1.4822 | 2.1701 | 0.7469 | 8180.5437 | 34.2503 | 9.514 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11503.6306 | 48.1634 | 13.3787 | -21 | -20.9
29 | [13 empty] | 8180.5437 | 34.2503 | 9.514 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11503.6306 | 48.1634 | 13.3787
30 | [13 empty] | 8180.5437 | 34.2503 | 9.514 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11503.6306 | 48.1634 | 13.3787
31 | [13 empty] | 8180.5437 | 34.2503 | 9.514 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11503.6306 | 48.1634 | 13.3787 |  |  |  |  | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9056.941 | 37.9196 | 10.5332
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 44 |  | 9056.941 | 37.9196 | 10.5332
Київська | АГНКС Пер.-Хмельницький | 9057.4665 | 37.9218 | 10.5338
Київська | Дівички | 9056.941 | 37.9196 | 10.5332
Київська | Пер.-Хмельницький | 9056.941 | 37.9196 | 10.5332
Київська | Помоклі | 9056.9171 | 37.9195 | 10.5332
Київська | Соснова | 9056.9171 | 37.9195 | 10.5332
Київська | Хоцки (Київська обл.) | 9056.941 | 37.9196 | 10.5332
Київська | Циблі | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата