## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | 96.2753 | 2.0329 | 0.6277 | 0.095 | 0.0922 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0032 | 0.6737 | 0.1624 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21.1 | -19.4 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
4 | 96.3109 | 2.0129 | 0.6209 | 0.0949 | 0.0925 | 0.0012 | 0.0167 | 0.0118 | 0.0082 | 0.0023 | 0.6669 | 0.1607 | 0.6967 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
5 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
7 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | 96.2788 | 2.0371 | 0.6313 | 0.0959 | 0.0928 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0019 | 0.66 | 0.1646 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -12.8 | -8.9 | <0,0001 | <0,0002
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | 96.2937 | 2.026 | 0.6225 | 0.0935 | 0.0905 | 0.0011 | 0.0161 | 0.0112 | 0.0079 | 0.0024 | 0.672 | 0.163 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
14 | 96.2126 | 2.0757 | 0.6441 | 0.0972 | 0.0942 | 0.0011 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0081 | 0.0026 | 0.666 | 0.1699 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.1 | -13 | <0,0001 | <0.0002
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | 96.2869 | 2.0288 | 0.6245 | 0.094 | 0.091 | 0.0011 | 0.0163 | 0.0114 | 0.0078 | 0.0026 | 0.6735 | 0.1621 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | 96.2864 | 2.0212 | 0.6248 | 0.0942 | 0.0913 | 0.0011 | 0.0163 | 0.0114 | 0.0076 | 0.0027 | 0.6816 | 0.1614 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
21 | 96.0181 | 2.1339 | 0.671 | 0.1015 | 0.1045 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0146 | 0.0138 | 0.0034 | 0.7394 | 0.1785 | 0.6993 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 |  |  | <0,0001 | 0,0004
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | 96.1785 | 2.0904 | 0.6502 | 0.0985 | 0.0964 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0109 | 0.0028 | 0.6698 | 0.1709 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | 95.9267 | 2.2703 | 0.7054 | 0.1061 | 0.1019 | 0.0012 | 0.018 | 0.0126 | 0.0086 | 0.0031 | 0.6579 | 0.1883 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -9 | -6.9
25 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | 96.2403 | 2.0616 | 0.6321 | 0.0937 | 0.0903 | 0.0011 | 0.0162 | 0.0113 | 0.0082 | 0.0025 | 0.6782 | 0.1644 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17.1 | -13 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | 96.1187 | 2.1469 | 0.6623 | 0.0993 | 0.0954 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0083 | 0.0029 | 0.6617 | 0.1748 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31 | 96.0339 | 2.1875 | 0.678 | 0.1013 | 0.0985 | 0.0012 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0087 | 0.0035 | 0.6771 | 0.1801 | 0.699 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8172.4469 | 34.2164 | 9.5046 | 9058.9473 | 37.928 | 10.5356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9058.9473 | 37.928 | 10.5356
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 9058.6368 | 37.9267 | 10.5352
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9058.7084 | 37.927 | 10.5353
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9059.0428 | 37.9284 | 10.5357
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9059.0906 | 37.9286 | 10.5357
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9059.0906 | 37.9286 | 10.5357
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9059.1384 | 37.9288 | 10.5358
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9059.0667 | 37.9285 | 10.5357
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата