## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
2 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
3 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
4 | 91.3194 | 4.075 | 1.1796 | 0.1349 | 0.2247 | 0.0042 | 0.0513 | 0.0407 | 0.058 | 0.0038 | 1.4121 | 1.4963 | 0.7408 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -8.2 | -10.2
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
11 | 91.6998 | 3.9378 | 1.1173 | 0.1328 | 0.2122 | 0.004 | 0.0502 | 0.0398 | 0.0623 | 0.004 | 1.4275 | 1.3123 | 0.737 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -10.7 | 12.6
12 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
13 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
18 | 91.6946 | 3.9496 | 1.1204 | 0.1326 | 0.2133 | 0.0042 | 0.0518 | 0.0419 | 0.078 | 0.0031 | 1.3718 | 1.3387 | 0.7377 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -10.5 | -12.2 | 0,0009 | 0,0011 | відсутні
19 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
25 | 91.6679 | 3.9541 | 1.1003 | 0.1287 | 0.2042 | 0.0049 | 0.0496 | 0.039 | 0.0735 | 0.0034 | 1.4863 | 1.2881 | 0.737 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -11.7 | -12.8
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
31 | 91.3503 | 4.0871 | 1.1442 | 0.1337 | 0.2198 | 0.0042 | 0.0531 | 0.0419 | 0.0606 | 0.003 | 1.4609 | 1.4412 | 0.7401 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -9 | -9.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8265.955 | 34.6079 | 9.6133 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9157.3518 | 38.34 | 10.65
Полтавська | Мачухи ДКК | 9157.3279 | 38.3399 | 10.65
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9157.2085 | 38.3394 | 10.6498
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата