## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
2 | 94.0471 | 3.1136 | 0.9635 | 0.1322 | 0.1586 | 0.002 | 0.0352 | 0.0257 | 0.0343 | 0.0014 | 0.7705 | 0.7159 | 0.7176 | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945 | -7.1 | -10.2
3 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945
4 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945
5 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945
6 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945
7 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9155.1783 | 38.3309 | 10.6475 | 11861.1113 | 49.6601 | 13.7945
8 | 94.3876 | 2.9461 | 0.9202 | 0.1286 | 0.1512 | 0.0021 | 0.0335 | 0.0244 | 0.0355 | 0.0024 | 0.7712 | 0.5972 | 0.7145 | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104
9 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104
10 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104
11 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104
13 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11874.821 | 49.7175 | 13.8104
14 | 94.2421 | 3.005 | 0.9392 | 0.13 | 0.1534 | 0.0014 | 0.0341 | 0.0249 | 0.0335 | 0.0047 | 0.7905 | 0.6413 | 0.7157 | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8 | -11.5 | -13.6
15 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
16 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
17 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
18 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
19 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
20 | [13 empty] | 8252.3886 | 34.5511 | 9.5975 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
21 | 94.2639 | 3.0066 | 0.9365 | 0.1305 | 0.1548 | 0.0022 | 0.0349 | 0.0256 | 0.0391 | 0.0019 | 0.7682 | 0.6357 | 0.7157 | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077 | -12.6 | -14.9
22 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
23 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
24 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
25 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
26 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
27 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077
28 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9152.1211 | 38.3181 | 10.6439 | 11872.4565 | 49.7076 | 13.8077 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | 94.3742 | 2.9419 | 0.9149 | 0.1274 | 0.1514 | 0.001 | 0.034 | 0.0248 | 0.03 | 0.0036 | 0.773 | 0.6237 | 0.7145 | 8246.2502 | 34.5254 | 9.5904 | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302 | 11866.9869 | 49.6847 | 13.8013 | -2.8 | -8.6
30 | [13 empty] | 8246.2502 | 34.5254 | 9.5904 | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302 | 11866.9869 | 49.6847 | 13.8013
31 | [13 empty] | 8246.2502 | 34.5254 | 9.5904 | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302 | 11866.9869 | 49.6847 | 13.8013
[14 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9149.1594 | 38.3057 | 10.6405
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9149.1594 | 38.3057 | 10.6405
Полтавська | ГРС Скороходове | 9149.1594 | 38.3057 | 10.6405
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата