## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | 96.2654 | 2.053 | 0.6288 | 0.0953 | 0.0918 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0118 | 0.0079 | 0.0039 | 0.6588 | 0.1653 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.2
3 | 96.2766 | 2.0376 | 0.6245 | 0.0952 | 0.0919 | 0.0013 | 0.0168 | 0.012 | 0.0083 | 0.0041 | 0.6681 | 0.1636 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.9
4 | 96.3366 | 1.9931 | 0.6077 | 0.0935 | 0.0904 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0119 | 0.0079 | 0.004 | 0.6779 | 0.1593 | 0.6964 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.3
5 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
8 | 96.328 | 1.9984 | 0.6096 | 0.0935 | 0.0906 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0118 | 0.0081 | 0.004 | 0.6788 | 0.1596 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20
9 | 96.3306 | 2.0001 | 0.613 | 0.094 | 0.0909 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0118 | 0.0081 | 0.0039 | 0.6693 | 0.1605 | 0.6965 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.8
10 | 96.2827 | 2.0289 | 0.6219 | 0.0948 | 0.0915 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0081 | 0.004 | 0.6755 | 0.1632 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.5
11 | 96.2693 | 2.0358 | 0.6247 | 0.0949 | 0.0918 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0116 | 0.0081 | 0.0043 | 0.6777 | 0.164 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.8
12 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
14 | 96.3768 | 1.9652 | 0.5979 | 0.0909 | 0.0878 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0113 | 0.0077 | 0.0041 | 0.6841 | 0.1569 | 0.696 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -19.9
15 | 96.4021 | 1.9374 | 0.5821 | 0.088 | 0.0855 | 0.0012 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0077 | 0.0043 | 0.7134 | 0.151 | 0.6957 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -21.2
16 | 96.3172 | 1.9976 | 0.6054 | 0.0919 | 0.0893 | 0.0013 | 0.0163 | 0.0121 | 0.0079 | 0.0042 | 0.6989 | 0.1579 | 0.6965 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.6
17 | 96.3002 | 2.0052 | 0.6091 | 0.0926 | 0.0891 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0117 | 0.0088 | 0.0044 | 0.7053 | 0.156 | 0.6966 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -21
18 | 96.288 | 2.012 | 0.6156 | 0.0938 | 0.0906 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0115 | 0.008 | 0.0045 | 0.7001 | 0.1582 | 0.6968 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -21
19 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | 96.4459 | 1.9136 | 0.577 | 0.088 | 0.0857 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0114 | 0.0083 | 0.0044 | 0.7002 | 0.1482 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.6
22 | 96.4767 | 1.8961 | 0.5707 | 0.0869 | 0.0843 | 0.0011 | 0.0158 | 0.0114 | 0.008 | 0.0042 | 0.6994 | 0.1454 | 0.6951 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20
23 | 96.3797 | 1.9583 | 0.5967 | 0.0914 | 0.0886 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0117 | 0.0083 | 0.0054 | 0.689 | 0.1533 | 0.696 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -21.3
24 | 96.3709 | 1.9667 | 0.5993 | 0.0918 | 0.0891 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0119 | 0.0088 | 0.0042 | 0.6847 | 0.1548 | 0.6962 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.8
25 | 96.4546 | 1.912 | 0.576 | 0.0867 | 0.0839 | 0.0012 | 0.0157 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0045 | 0.6972 | 0.1476 | 0.6953 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -21.5
26 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | 96.3238 | 2.0007 | 0.6035 | 0.0905 | 0.0871 | 0.0011 | 0.0158 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0052 | 0.693 | 0.1594 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.9
29 | 96.299 | 2.0168 | 0.6106 | 0.0922 | 0.0889 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0114 | 0.0083 | 0.0043 | 0.6901 | 0.161 | 0.6966 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.4
30 | 96.3752 | 1.9661 | 0.5953 | 0.0897 | 0.0866 | 0.0012 | 0.0158 | 0.0112 | 0.0081 | 0.0045 | 0.692 | 0.1543 | 0.696 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -21.3
31 | 96.4834 | 1.897 | 0.5705 | 0.0857 | 0.083 | 0.0012 | 0.0151 | 0.0107 | 0.0076 | 0.0045 | 0.6978 | 0.1435 | 0.695 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -21.1 |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8158.8565 | 34.1595 | 9.4888 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185
Хмельницька | Віньківці С | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184
Хмельницька | Дашківці С | 9044.2105 | 37.8663 | 10.5184
Хмельницька | Деражня С | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184
Хмельницька | Лісоводи С | 9044.2105 | 37.8663 | 10.5184
Хмельницька | Левада С | 9044.2822 | 37.8666 | 10.5185
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9044.2105 | 37.8663 | 10.5184
Хмельницька | Чемерівці С | 9044.3777 | 37.867 | 10.5186
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата