## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
3 | 92.6847 | 3.4014 | 0.9251 | 0.1259 | 0.1907 | 0.0053 | 0.0494 | 0.041 | 0.1061 | 0.0056 | 1.8343 | 0.6305 | 0.7265 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -9.6 | -3.9 | 0,0014 | <0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
10 | 93.6503 | 3.012 | 0.8093 | 0.1131 | 0.1549 | 0.0043 | 0.04 | 0.0331 | 0.0909 | 0.006 | 1.5394 | 0.5467 | 0.7187 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -8.8 | -4.5
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
17 | 93.1188 | 3.1136 | 0.8425 | 0.117 | 0.1669 | 0.0046 | 0.0454 | 0.0383 | 0.0913 | 0.0083 | 1.7636 | 0.6897 | 0.723 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -9.3 | -2.7
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
25 | 94.0586 | 3.0487 | 0.804 | 0.1123 | 0.153 | 0.005 | 0.0397 | 0.0326 | 0.0858 | 0.0041 | 1.2741 | 0.3821 | 0.7154 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | -10.1 | -3.5
26 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
27 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
30 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
31 | 93.454 | 3.1232 | 0.8249 | 0.1135 | 0.1629 | 0.0051 | 0.0446 | 0.0372 | 0.1017 | 0.0062 | 1.5683 | 0.5584 | 0.7205 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -9.7 | -2.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9097.3776 | 38.0889 | 10.5803
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9097.3776 | 38.0889 | 10.5803
Харківська | ГРС с. Введенка | 9097.1388 | 38.0879 | 10.58
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата