## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.05 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
2 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.05 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
3 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.05 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
4 | 97.4583 | 0.0258 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0179 | 2.449 | 0.0405 | 0.6813 | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624 | 25.1 | -35.1 | <0,0001 | 0,0018
5 | [13 empty] | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.0497 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624
6 | [13 empty] | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.0497 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624
7 | [13 empty] | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.0497 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624
8 | [13 empty] | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.0497 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624
9 | [13 empty] | 7787.4511 | 32.6045 | 9.0568 | 8641.4447 | 36.18 | 10.0497 | 11489.5865 | 48.1046 | 13.3624
10 | 97.4509 | 0.0253 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0181 | 2.4555 | 0.0404 | 0.6814 | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0497 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614 | 24.9 | -36
11 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0481 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614
12 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0481 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614
13 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0481 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614
14 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0481 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614
15 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1819 | 36.1789 | 10.0481 | 11488.7266 | 48.101 | 13.3614
16 | 97.4488 | 0.0256 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0196 | 2.4588 | 0.0406 | 0.6813 | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598 | 25.8 | -35.6 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
18 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
19 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
20 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
21 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
22 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
23 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
24 | [13 empty] | 7785.9703 | 32.5983 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.3652 | 48.0953 | 13.3598
25 | 97.4604 | 0.026 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0019 | 9e-05 | 0.0038 | 0.0177 | 2.4459 | 0.0413 | 0.6813 | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628 | 28.8 | -32.2
26 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
27 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
28 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
29 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
30 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
31 | [13 empty] | 7787.69 | 32.6055 | 9.0571 | 8641.6835 | 36.181 | 10.0503 | 11489.9686 | 48.1062 | 13.3628
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7787.069 | 32.6029 | 9.0564 | 8641.0147 | 36.1782 | 10.0495
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8641.0147 | 36.1782 | 10.0495
Херсонська | Щасливцеве | 8641.0147 | 36.1782 | 10.0495
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-02-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата