## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
2 | 90.3954 | 4.6549 | 1.0422 | 0.1189 | 0.1733 | 0.0022 | 0.045 | 0.045 | 0.0227 | 0.0071 | 1.6353 | 1.858 | 0.7456 | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437 | -12.1 | -9
3 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
4 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
5 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
6 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
7 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
8 | 90.6944 | 4.5027 | 1.0211 | 0.1168 | 0.1676 | 0.0022 | 0.0442 | 0.044 | 0.0402 | 0.0072 | 1.6055 | 1.7539 | 0.7434 | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671 | -14.8 | -13.3
9 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
10 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
11 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
12 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
13 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
14 | [13 empty] | 8211.9997 | 34.382 | 9.5506 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11579.6314 | 48.4816 | 13.4671
15 | 91.4028 | 4.1825 | 0.9894 | 0.119 | 0.1647 | 0.0022 | 0.043 | 0.0427 | 0.0238 | 0.0066 | 1.5012 | 1.522 | 0.7374 | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519 | -10.9 | -11.6
16 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
17 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
18 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
19 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
20 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
21 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11624.2478 | 48.6684 | 13.519
22 | 91.2259 | 4.266 | 0.9852 | 0.1132 | 0.1565 | 0.0032 | 0.0402 | 0.0403 | 0.0446 | 0.0071 | 1.4971 | 1.6207 | 0.7392 | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
23 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
24 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
25 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
26 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
27 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
28 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11609.296 | 48.6058 | 13.5016
29 | 95.6971 | 2.235 | 0.6809 | 0.1042 | 0.1108 | 0.0036 | 0.0224 | 0.0195 | 0.0068 | 0.0068 | 0.83 | 0.2828 | 0.7018 | 8172.7812 | 34.2178 | 9.5049 | 9062.4822 | 37.9428 | 10.5397 | 11872.0265 | 49.7058 | 13.8072 | -8 | -8.2 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
30 | [13 empty] | 8172.7812 | 34.2178 | 9.5049 | 9062.4822 | 37.9428 | 10.5397 | 11872.0265 | 49.7058 | 13.8072
31 | [13 empty] | 8172.7812 | 34.2178 | 9.5049 | 9062.4822 | 37.9428 | 10.5397 | 11872.0265 | 49.7058 | 13.8072
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758
Тернопільська | Будилів | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Тернопільська | Горинка, замер | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758
Тернопільська | Дедеркали | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758
Тернопільська | Колодне | 9093.6277 | 38.0732 | 10.5759
Тернопільська | Коханівка | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758
Тернопільська | Кременець, замер | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9093.4605 | 38.0725 | 10.5757
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758
Тернопільська | Мшанець | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Тернопільська | Нестерівці | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Тернопільська | Шумськ | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758
Хмельницька | Карасиха | 9093.6994 | 38.0735 | 10.576
Хмельницька | Курянка | 9093.7233 | 38.0736 | 10.576
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата