## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 049/2018 чинне до 18.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7289 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
2 | 92.264 | 4.029 | 1.025 | 0.126 | 0.175 | 0.003 | 0.042 | 0.032 | 0.023 | 0.005 | 0.952 | 1.324 | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -11.3 | -8
3 | [12 empty] | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
4 | [12 empty] | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
5 | [12 empty] | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
6 | [12 empty] | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
7 | [12 empty] | 0.7317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
8 | 91.922 | 4.235 | 1.024 | 0.123 | 0.175 | 0.004 | 0.043 | 0.032 | 0.025 | 0.005 | 0.853 | 1.559 | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -12.7 | -11.4
9 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
10 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
11 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
12 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
13 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
14 | [12 empty] | 0.7352 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
15 | 90.392 | 4.691 | 1.046 | 0.121 | 0.18 | 0.004 | 0.047 | 0.04 | 0.034 | 0.006 | 1.507 | 1.933 | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -9.5 | -9.4
16 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
17 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
18 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
19 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
20 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | [12 empty] | 0.7463 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
22 | 91.661 | 4.25 | 1.002 | 0.121 | 0.171 | 0.004 | 0.041 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | 1.054 | 1.63 | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -13.8 | -11.4
23 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 |  |  |  |  | не виявл.
24 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
25 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
26 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
27 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
28 | [12 empty] | 0.7368 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
29 | 91.82 | 4.328 | 1.009 | 0.121 | 0.171 | 0.004 | 0.041 | 0.031 | 0.032 | 0.006 | 0.708 | 1.729 | 0.7368 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -12.7 | -10.7
30 | [12 empty] | 0.7368 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
31 | [12 empty] | 0.7368 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.3604 | 38.2563 | 10.6268
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І. Я. | [9 empty] | 01.02.2019р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Пилькевич І. Ф. | [9 empty] | 01.02.2019р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [8 empty] | Корнійчук Ю. А. | [9 empty] | 01.02.2019р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9137.3604 | 38.2563 | 10.6268
Житомирська | Ємільчине | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
Житомирська | Ігнатпіль | 9137.0738 | 38.2551 | 10.6264
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Житомирська | Бучмани | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268
Житомирська | Городниця | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
Житомирська | Десятини | 9137.3604 | 38.2563 | 10.6268
Житомирська | Коростень | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267
Житомирська | Кулеші | 9137.1454 | 38.2554 | 10.6265
Житомирська | Лугіни | 9137.3843 | 38.2564 | 10.6268
Житомирська | Нові Веледники | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Житомирська | Новоград-Волинський | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267
Житомирська | Овруч | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269
Житомирська | Олевськ | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269
Житомирська | Першотравневе | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
Житомирська | Симаківка | 9137.3843 | 38.2564 | 10.6268
Житомирська | Симони | 9136.1184 | 38.2511 | 10.6253
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл. | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272
Житомирська | Ходаки | 9135.9273 | 38.2503 | 10.6251
Житомирська | Чижівка | 9137.1693 | 38.2555 | 10.6265
Рівненська | Корець | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268
Хмельницька | Корчик | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268
Хмельницька | Міньківці | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Хмельницька | Манятин | 9137.3604 | 38.2563 | 10.6268
Хмельницька | Михайлючка | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І. Я. |  |  | 01.02.2019р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | 01.02.2019р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | 01.02.2019р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата