## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | 96.3239 | 1.9858 | 0.6083 | 0.0922 | 0.0877 | 0.001 | 0.0157 | 0.0106 | 0.012 |  | 0.7033 | 0.1594 | 0.6965 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | 96.2575 | 2.0295 | 0.6251 | 0.0948 | 0.0905 | 0.001 | 0.0161 | 0.011 | 0.0121 |  | 0.6971 | 0.1653 | 0.6971 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -13.9 | -21.9
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | 96.2947 | 1.9979 | 0.6128 | 0.0952 | 0.0915 | 0.001 | 0.0158 | 0.011 | 0.0132 |  | 0.7042 | 0.1627 | 0.6968 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | 96.313 | 1.9871 | 0.6107 | 0.0939 | 0.0897 | 0.0004 | 0.016 | 0.0114 | 0.0142 |  | 0.706 | 0.1606 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | 96.313 | 1.9882 | 0.6098 | 0.0933 | 0.0887 | 0.0002 | 0.0157 | 0.0107 | 0.0119 |  | 0.7076 | 0.1609 | 0.6966 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | 96.3021 | 1.9974 | 0.6134 | 0.0926 | 0.0889 | 0.0002 | 0.0161 | 0.0106 | 0.0122 |  | 0.7047 | 0.1617 | 0.6967 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -21.3 | -26.5
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | 96.3313 | 1.9743 | 0.604 | 0.0916 | 0.0875 | 0.0002 | 0.0158 | 0.0105 | 0.0118 |  | 0.7141 | 0.1589 | 0.6964 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | 96.3355 | 1.9712 | 0.5999 | 0.0919 | 0.0879 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0107 | 0.0109 |  | 0.7167 | 0.1595 | 0.6963 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | 96.4305 | 1.9059 | 0.5763 | 0.0863 | 0.0826 | 0.0002 | 0.015 | 0.0107 | 0.0114 |  | 0.7291 | 0.152 | 0.6955 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
16 | 96.4252 | 1.9112 | 0.5747 | 0.0868 | 0.0833 | 0.0002 | 0.0153 | 0.0107 | 0.0118 |  | 0.7292 | 0.1515 | 0.6955 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
17 | 96.3689 | 1.943 | 0.592 | 0.0896 | 0.0854 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0057 | 0.7231 | 0.1543 | 0.696 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -21 | -27 | 0,000147 | 0,0002 | 0,000
18 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | 96.4965 | 1.854 | 0.559 | 0.0844 | 0.0815 | 0.0002 | 0.0148 | 0.0105 | 0.0114 |  | 0.7415 | 0.1462 | 0.6949 | 8139.1517 | 34.077 | 9.4658 | 9023.0965 | 37.7779 | 10.4939 | 11879.4069 | 49.7367 | 13.8158
21 | 96.4489 | 1.8906 | 0.5692 | 0.0859 | 0.083 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0109 | 0.0115 |  | 0.7371 | 0.1473 | 0.6953 | 8143.8092 | 34.0965 | 9.4713 | 9028.0884 | 37.7988 | 10.4997 | 11882.5358 | 49.7498 | 13.8194
22 | 96.4452 | 1.8942 | 0.5725 | 0.0868 | 0.0837 | 0.0002 | 0.0157 | 0.0108 | 0.0127 |  | 0.7304 | 0.1478 | 0.6954 | 8145.6483 | 34.1042 | 9.4734 | 9030.0947 | 37.8072 | 10.502 | 11884.3032 | 49.7572 | 13.8214 | -20.3 | -27
23 | 96.4033 | 1.9232 | 0.5851 | 0.0886 | 0.0852 | 0.0002 | 0.0156 | 0.0114 | 0.012 |  | 0.7236 | 0.1517 | 0.6958 | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9034.5372 | 37.8258 | 10.5072 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
24 | 96.3581 | 1.9555 | 0.5978 | 0.0907 | 0.0866 | 0.0002 | 0.0158 | 0.011 | 0.0123 |  | 0.7165 | 0.1557 | 0.6962 | 8154.2707 | 34.1403 | 9.4834 | 9039.338 | 37.8459 | 10.5128 | 11889.725 | 49.7799 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8154.2707 | 34.1403 | 9.4834 | 9039.338 | 37.8459 | 10.5128 | 11889.725 | 49.7799 | 13.8278
26 | [13 empty] | 8154.2707 | 34.1403 | 9.4834 | 9039.338 | 37.8459 | 10.5128 | 11889.725 | 49.7799 | 13.8278
27 | 96.4174 | 1.9129 | 0.5764 | 0.0871 | 0.0832 | 0.0002 | 0.0152 | 0.0104 | 0.0118 |  | 0.7337 | 0.1516 | 0.6956 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
28 | 96.2941 | 2.0012 | 0.6107 | 0.0912 | 0.0867 | 0.0002 | 0.0156 | 0.0112 | 0.0123 |  | 0.7164 | 0.1606 | 0.6967 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | 96.2809 | 2.008 | 0.6124 | 0.0919 | 0.0876 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0106 | 0.0131 |  | 0.7171 | 0.1629 | 0.6968 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | 96.2775 | 2.0123 | 0.6146 | 0.0917 | 0.0876 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0106 | 0.0117 |  | 0.7165 | 0.1619 | 0.6968 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.5 | -22.3
31 | 96.3762 | 1.9491 | 0.592 | 0.0883 | 0.0845 | 0.0002 | 0.0152 | 0.0103 | 0.0113 |  | 0.7184 | 0.1545 | 0.6959 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9040.4606 | 37.8506 | 10.5141
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9040.4606 | 37.8506 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9040.4606 | 37.8506 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9040.4129 | 37.8504 | 10.514
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9040.4845 | 37.8507 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9040.4845 | 37.8507 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9040.4129 | 37.8504 | 10.514
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9040.4845 | 37.8507 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9040.5084 | 37.8508 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9040.4845 | 37.8507 | 10.5141
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9040.5562 | 37.851 | 10.5142
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9040.6278 | 37.8513 | 10.5143
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9040.389 | 37.8503 | 10.514
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9040.389 | 37.8503 | 10.514
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата