## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | 91.0859 | 4.3788 | 1.0013 | 0.119 | 0.1654 | 0.0034 | 0.0421 | 0.0323 | 0.0411 | 0.0039 | 1.4968 | 1.6302 | 0.7402 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -8.3 | -11.1
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
12 | 90.9577 | 4.4007 | 1.0081 | 0.1188 | 0.1717 | 0.0034 | 0.0443 | 0.0344 | 0.0462 | 0.0043 | 1.52 | 1.6902 | 0.7416 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
19 | 91.2134 | 4.2983 | 0.9954 | 0.1171 | 0.168 | 0.0032 | 0.0439 | 0.0342 | 0.0456 | 0.0038 | 1.4774 | 1.5997 | 0.7394 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -8.2 | -11.6 | < 0,001 | < 0,01 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
26 | 90.8447 | 4.4446 | 1.0081 | 0.116 | 0.1682 | 0.0034 | 0.0441 | 0.0332 | 0.0454 | 0.0039 | 1.5384 | 1.7497 | 0.7425 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861
Волинська | Голоби | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Волинська | Дерно | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Волинська | Купичів | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Волинська | Переспа (Любче) | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Волинська | Рожище | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Волинська | Рокині | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862
Волинська | Торчин | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Волинська | Цумань | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата