## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарське ПСГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
2 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
3 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
4 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
5 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
6 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
7 | [13 empty] | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11960.1368 | 50.0747 | 13.9096
8 | 93.9846 | 3.0862 | 1.0952 | 0.157 | 0.2147 | 0.003 | 0.0528 | 0.043 | 0.0668 | 0.0031 | 1.0133 | 0.2804 | 0.7183 | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909 | -11.9 | -7.7 | <0,0001 | 0,0006
9 | [13 empty] | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
10 | [13 empty] | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
11 | [13 empty] | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
12 | [13 empty] | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
13 | [13 empty] | 8323.9707 | 34.8508 | 9.6808 | 9223.942 | 38.6188 | 10.7274 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
14 | 93.9395 | 3.1275 | 1.1119 | 0.1588 | 0.217 | 0.0028 | 0.0532 | 0.0442 | 0.0705 | 0.0042 | 0.9836 | 0.2869 | 0.7189 | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993 | -11.5 | -7.4
15 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
16 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
17 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
18 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
19 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
20 | [13 empty] | 8332.6408 | 34.8871 | 9.6909 | 9233.2809 | 38.6579 | 10.7383 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993
21 | 94.0667 | 3.0642 | 1.0822 | 0.1544 | 0.2111 | 0.0028 | 0.0516 | 0.0424 | 0.0672 | 0.0039 | 0.9705 | 0.283 | 0.7177 | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947 | -11.1 | -8 | <0.0001 | 0.0007 | відсутні
22 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
23 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
24 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
25 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
26 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
27 | [13 empty] | 8322.6332 | 34.8452 | 9.6792 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947
28 | 93.91 | 3.1108 | 1.1 | 0.1584 | 0.2184 | 0.0033 | 0.0544 | 0.0444 | 0.0826 | 0.0033 | 1.0275 | 0.2869 | 0.7193 | 8331.0883 | 34.8806 | 9.6891 | 9231.4896 | 38.6504 | 10.7362 | 11945.615 | 50.0139 | 13.8928 | -10.3 | -4 |  |  | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8331.5421 | 34.8825 | 9.6896 | 9231.203 | 38.6492 | 10.7359
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .03.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9231.203 | 38.6492 | 10.7359
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9231.203 | 38.6492 | 10.7359
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .03.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .03.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .03.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата