## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
2 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
3 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
4 | 90.0147 | 4.86 | 1.0304 | 0.1179 | 0.1737 | 0.0034 | 0.0403 | 0.0356 | 0.078 | 0.0061 | 1.6145 | 2.0254 | 0.7498 | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198 | -16 | -13 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
5 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
6 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
7 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
8 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
9 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
10 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
11 | 90.3386 | 4.6812 | 1.0222 | 0.1173 | 0.1684 | 0.0033 | 0.0384 | 0.0338 | 0.0711 | 0.0106 | 1.6114 | 1.9036 | 0.7469 | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436 | -16.1 | -13.1
12 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
13 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
14 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
15 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
16 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
17 | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11552.8806 | 48.3696 | 13.436
18 | 90.2434 | 4.7362 | 1.0347 | 0.1181 | 0.171 | 0.0034 | 0.0398 | 0.0353 | 0.0779 | 0.0069 | 1.605 | 1.9284 | 0.7479 | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382 | -15.7 | -13.3
19 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
20 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
21 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
22 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
23 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
24 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
25 | 90.7597 | 4.5023 | 0.994 | 0.1167 | 0.1649 | 0.0033 | 0.0384 | 0.0325 | 0.0679 | 0.0059 | 1.5176 | 1.7969 | 0.7435 | 8215.8213 | 34.398 | 9.555 | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663 | -16.7 | -15.8
26 | [13 empty] | 8215.8213 | 34.398 | 9.555 | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
27 | [13 empty] | 8215.8213 | 34.398 | 9.555 | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
28 | [13 empty] | 8215.8213 | 34.398 | 9.555 | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Житомирська | ГРС Верхівня | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Житомирська | ГРС Квітневе | 9101.3424 | 38.1055 | 10.5849
Житомирська | ГРС Крилівка | 9101.3424 | 38.1055 | 10.5849
Житомирська | ГРС Ружин | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом