## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6938 | 2.5968 | 0.654 | 0.0978 | 0.0952 | 0.0052 | 0.0175 | 0.0091 | 0.0093 |  | 0.6472 | 0.1741 | 0.7008 | 8209.1814 | 34.3702 | 9.5473 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11933.4577 | 49.963 | 13.8786
2 | 95.6779 | 2.6065 | 0.6571 | 0.0981 | 0.0954 | 0.0055 | 0.0177 | 0.0093 | 0.0094 |  | 0.6462 | 0.177 | 0.7009 | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11933.7443 | 49.9642 | 13.8789
3 | 95.6146 | 2.647 | 0.6694 | 0.1004 | 0.0978 | 0.0053 | 0.0181 | 0.0099 | 0.0096 |  | 0.6487 | 0.1794 | 0.7015 | 8215.1047 | 34.395 | 9.5542 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11935.9417 | 49.9734 | 13.8815
4 | 95.5928 | 2.6648 | 0.674 | 0.1009 | 0.0982 | 0.0065 | 0.0178 | 0.0097 | 0.0093 |  | 0.6474 | 0.1789 | 0.7016 | 8217.1588 | 34.4036 | 9.5566 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
5 | 95.6075 | 2.6552 | 0.6697 | 0.1001 | 0.0969 | 0.0054 | 0.0178 | 0.0098 | 0.0091 |  | 0.6484 | 0.1801 | 0.7015 | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9108.9139 | 38.1372 | 10.5937 | 11935.9178 | 49.9733 | 13.8815
6 | 95.6031 | 2.657 | 0.6724 | 0.1006 | 0.0977 | 0.0059 | 0.0179 | 0.0099 | 0.0092 |  | 0.644 | 0.1823 | 0.7016 | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9110.0842 | 38.1421 | 10.595 | 11936.6821 | 49.9765 | 13.8824 | -15.4 | -17.6 | 0.0002 | 0.0003
7 | 95.5972 | 2.6529 | 0.6751 | 0.1001 | 0.0967 | 0.0053 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0094 |  | 0.6492 | 0.1868 | 0.7016 | 8215.0808 | 34.3949 | 9.5541 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11934.628 | 49.9679 | 13.88
8 | 95.5897 | 2.6581 | 0.6785 | 0.1002 | 0.0968 | 0.0056 | 0.0158 | 0.0109 | 0.0091 |  | 0.6504 | 0.1849 | 0.7016 | 8215.7496 | 34.3977 | 9.5549 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11935.2252 | 49.9704 | 13.8807
9 | 95.5756 | 2.6675 | 0.6831 | 0.1009 | 0.0975 | 0.0059 | 0.0158 | 0.0109 | 0.0093 |  | 0.6498 | 0.1837 | 0.7018 | 8217.4454 | 34.4048 | 9.5569 | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965 | 11936.5149 | 49.9758 | 13.8822
10 | 95.5959 | 2.6582 | 0.6794 | 0.0994 | 0.0958 | 0.006 | 0.0155 | 0.0103 | 0.0091 |  | 0.6449 | 0.1855 | 0.7016 | 8215.7735 | 34.3978 | 9.5549 | 9109.5587 | 38.1399 | 10.5944 | 11935.7506 | 49.9726 | 13.8813
11 | 95.6041 | 2.6532 | 0.6778 | 0.0992 | 0.0956 | 0.0053 | 0.0154 | 0.0103 | 0.0089 |  | 0.6437 | 0.1865 | 0.7015 | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934 | 11935.249 | 49.9705 | 13.8807
12 | 95.599 | 2.6603 | 0.6775 | 0.0993 | 0.096 | 0.0056 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0087 |  | 0.6437 | 0.1837 | 0.7015 | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11936.2044 | 49.9745 | 13.8818
13 | 95.5982 | 2.6607 | 0.6776 | 0.0993 | 0.096 | 0.0056 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0087 |  | 0.6437 | 0.1837 | 0.7016 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -14.8 | -17 |  |  | 0
14 | [13 empty] | 8215.9168 | 34.3984 | 9.5551 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | 94.7613 | 3.4231 | 0.6732 | 0.1012 | 0.0965 | 0.0006 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0089 | 0.0046 | 0.7113 | 0.19 | 0.7064 | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9147.4158 | 38.2984 | 10.6384 | 11944.8745 | 50.0108 | 13.8919 | -15.2 | -17.4
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
25 | 94.3865 | 3.7242 | 0.6746 | 0.0998 | 0.0962 | 0.001 | 0.0171 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0066 | 0.797 | 0.1752 | 0.7084 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -15.6 | -17.8
26 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.2778 | 34.4669 | 9.5741 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9125.4898 | 38.2066 | 10.6129
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9126.3257 | 38.2101 | 10.6139
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата