## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9044.4732 | 37.8674 | 10.5187 | 11893.9287 | 49.7975 | 13.8326
2 | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9044.4732 | 37.8674 | 10.5187 | 11893.9287 | 49.7975 | 13.8326
3 | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9044.4732 | 37.8674 | 10.5187 | 11893.9287 | 49.7975 | 13.8326
4 | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9044.4732 | 37.8674 | 10.5187 | 11893.9287 | 49.7975 | 13.8326
5 | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9044.4732 | 37.8674 | 10.5187 | 11893.9287 | 49.7975 | 13.8326
6 | 96.3021 | 2.0119 | 0.6064 | 0.0906 | 0.0864 | 0.0014 | 0.0155 | 0.0116 | 0.0093 | 0.0091 | 0.6998 | 0.1559 | 0.6965 | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318 | -20 | -16.3
7 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318 |  |  | 0,00015 | 0,000172 | 0,000
8 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
9 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
10 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
11 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
12 | [13 empty] | 8158.9043 | 34.1597 | 9.4888 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
13 | 96.2533 | 2.0415 | 0.6239 | 0.0927 | 0.0886 | 0.0013 | 0.0155 | 0.0106 | 0.0096 | 0.0083 | 0.6932 | 0.1615 | 0.697 | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835 | -20.5 | -15.8
14 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
15 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
16 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
17 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
18 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
19 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11895.935 | 49.8059 | 13.835
20 | 96.3049 | 2.0033 | 0.6029 | 0.0897 | 0.0857 | 0.0013 | 0.0152 | 0.0103 | 0.0091 | 0.0099 | 0.7096 | 0.1581 | 0.6965 | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828 | -20.8 | -16.2
21 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
22 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
23 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
24 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
25 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
26 | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.2966 | 37.8541 | 10.515 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
27 | 96.2714 | 2.038 | 0.6093 | 0.0909 | 0.0863 | 0.0015 | 0.0153 | 0.0103 | 0.0095 | 0.0084 | 0.6982 | 0.1609 | 0.6967 | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322 | -20.2 | -15.9
28 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8159.4298 | 34.1619 | 9.4894 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9043.8283 | 37.8647 | 10.518
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191
Тернопільська | ГРС Задарів | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата