## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501
2 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501
3 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501
4 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501 |  |  | 0,000073 | 0,000177 | 0
5 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501
6 | 91.7058 | 4.5657 | 0.6772 | 0.08 | 0.1131 | 0.002 | 0.0283 | 0.0223 | 0.0768 | 0.0096 | 1.1966 | 1.5226 | 0.7336 | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486 | -0.3 | -7.5
7 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
8 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
9 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
10 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
11 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
12 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11649.661 | 48.7748 | 13.5486
13 | 91.2858 | 4.7946 | 0.7017 | 0.0774 | 0.1164 | 0.0022 | 0.0309 | 0.0248 | 0.0737 | 0.0097 | 1.2083 | 1.6745 | 0.7371 | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232 | -2.7 | -10.1
14 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
15 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
16 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
17 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
18 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
19 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11627.8305 | 48.6834 | 13.5232
20 | 91.1658 | 4.796 | 0.6564 | 0.0733 | 0.1099 | 0.002 | 0.0288 | 0.0228 | 0.0934 | 0.0088 | 1.1848 | 1.858 | 0.7389 | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482 | 0.1 | -6.8
21 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
22 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
23 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
24 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
25 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
26 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11592.4574 | 48.5353 | 13.482
27 | 92.0347 | 4.1173 | 0.7941 | 0.1092 | 0.1794 | 0.0021 | 0.0575 | 0.0494 | 0.0856 | 0.0082 | 1.2003 | 1.3622 | 0.7338 | 8242.1182 | 34.5081 | 9.5856 | 9128.141 | 38.2177 | 10.616 | 11694.9223 | 48.9643 | 13.6012 | -2 | -8.4
28 | [13 empty] | 8242.1182 | 34.5081 | 9.5856 | 9128.141 | 38.2177 | 10.616 | 11694.9223 | 48.9643 | 13.6012
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.7131 | 34.3808 | 9.5502 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата