## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8160.2657 | 34.1654 | 9.4904 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203 | 11893.451 | 49.7955 | 13.8321
2 | [13 empty] | 8160.2657 | 34.1654 | 9.4904 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203 | 11893.451 | 49.7955 | 13.8321
3 | [13 empty] | 8160.2657 | 34.1654 | 9.4904 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203 | 11893.451 | 49.7955 | 13.8321
4 | [13 empty] | 8160.2657 | 34.1654 | 9.4904 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203 | 11893.451 | 49.7955 | 13.8321
5 | [13 empty] | 8160.2657 | 34.1654 | 9.4904 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203 | 11893.451 | 49.7955 | 13.8321
6 | 96.1592 | 2.1047 | 0.6386 | 0.0957 | 0.0912 | 0.0015 | 0.0162 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0078 | 0.6952 | 0.1672 | 0.6978 | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387 | -13 | -22
7 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
8 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
9 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
10 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
11 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
12 | [13 empty] | 8170.8227 | 34.2096 | 9.5027 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387 |  |  | 0,000138 | 0,000171 | 0,000
13 | 96.138 | 2.1009 | 0.6423 | 0.0958 | 0.0913 | 0.0013 | 0.016 | 0.0115 | 0.0105 | 0.0106 | 0.7153 | 0.1665 | 0.6979 | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346 | -17.2 | -28.4
14 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
15 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
16 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
17 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
18 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
19 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
20 | 96.3086 | 2.0056 | 0.6055 | 0.0926 | 0.0862 | 0.0013 | 0.0153 | 0.0101 | 0.0095 | 0.0088 | 0.6982 | 0.1583 | 0.6965 | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311 | -13 | -19.2
21 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
22 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
23 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
24 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
25 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
26 | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178 | 11892.6151 | 49.792 | 13.8311
27 | 96.2337 | 2.0627 | 0.6187 | 0.0922 | 0.0879 | 0.0012 | 0.0155 | 0.0103 | 0.0097 | 0.0086 | 0.6976 | 0.1619 | 0.6971 | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4412 | 37.8882 | 10.5245 | 11895.3618 | 49.8035 | 13.8343 | -20.3 | -24.8
28 | [13 empty] | 8163.6812 | 34.1797 | 9.4944 | 9049.4412 | 37.8882 | 10.5245 | 11895.3618 | 49.8035 | 13.8343
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9050.7549 | 37.8937 | 10.526
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 9050.7549 | 37.8937 | 10.526
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9050.5638 | 37.8929 | 10.5258
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9050.5877 | 37.893 | 10.5258
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9050.6355 | 37.8932 | 10.5259
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9050.6355 | 37.8932 | 10.5259
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9050.5877 | 37.893 | 10.5258
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата