## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.5069 | 1.8789 | 0.558 | 0.0848 | 0.0821 | 0.0042 | 0.0096 | 0.008 | 0.003 | 0.0085 | 0.7172 | 0.1388 | 0.6946 | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11888.3636 | 49.7742 | 13.8262 | -17.3
2 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11888.3636 | 49.7742 | 13.8262
3 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9027.7779 | 37.7975 | 10.4993 | 11888.3636 | 49.7742 | 13.8262
4 | 96.3926 | 1.9495 | 0.5818 | 0.0878 | 0.0858 | 0.0076 | 0.0097 | 0.0088 | 0.003 | 0.0079 | 0.7157 | 0.1498 | 0.6956 | 8148.5623 | 34.1164 | 9.4768 | 9037.3079 | 37.8374 | 10.5104 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.4
5 | 96.3813 | 1.9513 | 0.5819 | 0.0928 | 0.0877 | 0.005 | 0.0104 | 0.0088 | 0.0028 | 0.0083 | 0.7198 | 0.1499 | 0.6957 | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9037.8811 | 37.8398 | 10.5111 | 11891.9463 | 49.7892 | 13.8303 | -16.5
6 | 96.4195 | 1.9304 | 0.5753 | 0.0871 | 0.0843 | 0.0058 | 0.0097 | 0.0087 | 0.004 | 0.0087 | 0.7183 | 0.1482 | 0.6953 | 8145.8872 | 34.1052 | 9.4737 | 9034.4178 | 37.8253 | 10.507 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285 | -17.8
7 | 96.4782 | 1.8956 | 0.5661 | 0.0849 | 0.0834 | 0.002 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0026 | 0.0072 | 0.7178 | 0.1439 | 0.6948 | 8141.0625 | 34.085 | 9.4681 | 9029.2826 | 37.8038 | 10.5011 | 11888.4591 | 49.7746 | 13.8263 | -19
8 | 96.4978 | 1.8886 | 0.5644 | 0.0843 | 0.082 | 0.004 | 0.0091 | 0.0083 | 0.0031 | 0.0074 | 0.7094 | 0.1416 | 0.6947 | 8141.3491 | 34.0862 | 9.4684 | 9029.6409 | 37.8053 | 10.5015 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828 | -19.1
9 | [13 empty] | 8141.3491 | 34.0862 | 9.4684 | 9029.6409 | 37.8053 | 10.5015 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
10 | [13 empty] | 8141.3491 | 34.0862 | 9.4684 | 9029.6409 | 37.8053 | 10.5015 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828
11 | 96.5459 | 1.8743 | 0.561 | 0.0859 | 0.0851 | 0.0032 | 0.0079 | 0.0082 | 0.0025 | 0.0073 | 0.6839 | 0.1348 | 0.6943 | 8142.7822 | 34.0922 | 9.4701 | 9031.2651 | 37.8121 | 10.5034 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336 | -18.7
12 | 96.5675 | 1.8449 | 0.5516 | 0.088 | 0.0803 | 0.0209 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0033 | 0.0081 | 0.6837 | 0.1339 | 0.6945 | 8144.2869 | 34.0985 | 9.4718 | 9032.8892 | 37.8189 | 10.5053 | 11895.72 | 49.805 | 13.8347 | -17.7
13 | 96.5033 | 1.8869 | 0.5625 | 0.0835 | 0.0802 | 0.0039 | 0.0086 | 0.0077 | 0.002 | 0.0083 | 0.7137 | 0.1394 | 0.6945 | 8139.6533 | 34.0791 | 9.4664 | 9027.8018 | 37.7976 | 10.4993 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266 | -18
14 | 96.5026 | 1.8895 | 0.5616 | 0.0832 | 0.0802 | 0.0059 | 0.0081 | 0.0076 | 0.0021 | 0.0082 | 0.7103 | 0.1407 | 0.6945 | 8140.1788 | 34.0813 | 9.467 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.1757 | 49.7776 | 13.8271 | -18.8
15 | 96.4752 | 1.8993 | 0.5641 | 0.0844 | 0.0811 | 0.0031 | 0.0078 | 0.0077 | 0.002 | 0.0082 | 0.7247 | 0.1424 | 0.6947 | 8139.4622 | 34.0783 | 9.4662 | 9027.5629 | 37.7966 | 10.4991 | 11889.1757 | 49.7776 | 13.8271 | -18.3
16 | [13 empty] | 8139.4622 | 34.0783 | 9.4662 | 9027.5629 | 37.7966 | 10.4991 | 11889.1757 | 49.7776 | 13.8271
17 | [13 empty] | 8139.4622 | 34.0783 | 9.4662 | 9027.5629 | 37.7966 | 10.4991 | 11889.1757 | 49.7776 | 13.8271
18 | 96.5489 | 1.8454 | 0.5383 | 0.0816 | 0.079 | 0.0121 | 0.0093 | 0.008 | 0.002 | 0.0087 | 0.7274 | 0.1393 | 0.6942 | 8134.5898 | 34.0579 | 9.4605 | 9022.3322 | 37.7747 | 10.493 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212 | -17.2
19 | 96.4417 | 1.9142 | 0.5631 | 0.0851 | 0.0823 | 0.0082 | 0.0105 | 0.0086 | 0.0043 | 0.008 | 0.7292 | 0.1448 | 0.6951 | 8142.9255 | 34.0928 | 9.4702 | 9031.2412 | 37.812 | 10.5033 | 11888.0531 | 49.7729 | 13.8258 | -18
20 | 96.5293 | 1.8682 | 0.5508 | 0.0842 | 0.0807 | 0.0071 | 0.01 | 0.0083 | 0.0027 | 0.0083 | 0.7115 | 0.1389 | 0.6944 | 8138.9129 | 34.076 | 9.4656 | 9027.0375 | 37.7944 | 10.4984 | 11888.5786 | 49.7751 | 13.8264 | -18.1
21 | 96.5877 | 1.8344 | 0.5447 | 0.0806 | 0.0773 | 0.0047 | 0.0102 | 0.0083 | 0.0025 | 0.0081 | 0.7055 | 0.136 | 0.6939 | 8134.9003 | 34.0592 | 9.4609 | 9022.7383 | 37.7764 | 10.4934 | 11887.3366 | 49.7699 | 13.825 | -17.6
22 | 96.5629 | 1.8445 | 0.5487 | 0.0843 | 0.0814 | 0.0055 | 0.0107 | 0.0085 | 0.003 | 0.0078 | 0.7056 | 0.1371 | 0.6942 | 8137.9097 | 34.0718 | 9.4644 | 9025.9627 | 37.7899 | 10.4972 | 11888.9846 | 49.7768 | 13.8269 | -18
23 | [13 empty] | 8137.9097 | 34.0718 | 9.4644 | 9025.9627 | 37.7899 | 10.4972 | 11888.9846 | 49.7768 | 13.8269
24 | [13 empty] | 8137.9097 | 34.0718 | 9.4644 | 9025.9627 | 37.7899 | 10.4972 | 11888.9846 | 49.7768 | 13.8269
25 | 96.6513 | 1.8084 | 0.5401 | 0.0833 | 0.0796 | 0.0056 | 0.0088 | 0.0075 | 0.0018 | 0.0075 | 0.6755 | 0.1306 | 0.6935 | 8135.9751 | 34.0637 | 9.4621 | 9024.0041 | 37.7817 | 10.4949 | 11892.3046 | 49.7907 | 13.8308 | -17.9
26 | 96.635 | 1.8203 | 0.5484 | 0.0818 | 0.0789 | 0.0034 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0029 | 0.0079 | 0.6724 | 0.132 | 0.6936 | 8137.4082 | 34.0697 | 9.4638 | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967 | 11893.2361 | 49.7946 | 13.8318 | -17.9
27 | 96.6483 | 1.8048 | 0.5426 | 0.0826 | 0.0802 | 0.0068 | 0.0104 | 0.0076 | 0.0029 | 0.0083 | 0.6752 | 0.1303 | 0.6936 | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9025.1745 | 37.7866 | 10.4963 | 11892.9256 | 49.7933 | 13.8315 | -17.9 |  | < 0,001 | < 0,001 | 0,0000
28 | 96.4569 | 1.921 | 0.5564 | 0.0809 | 0.0792 | 0.0105 | 0.0098 | 0.0079 | 0.0018 | 0.0091 | 0.7239 | 0.1426 | 0.6949 | 8141.1103 | 34.0852 | 9.4681 | 9029.3065 | 37.8039 | 10.5011 | 11887.7904 | 49.7718 | 13.8255 | -17.7
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8140.2504 | 34.0816 | 9.4671 | 9028.4706 | 37.8004 | 10.5001
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9028.4706 | 37.8004 | 10.5001
Кіровоградська | Іванківці С | 9028.5183 | 37.8006 | 10.5002
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 9028.2556 | 37.7995 | 10.4999
Кіровоградська | Красносілка С | 9028.4944 | 37.8005 | 10.5001
Кіровоградська | Красносілля С | 9028.4944 | 37.8005 | 10.5001
Кіровоградська | Олександрівка С | 9028.4706 | 37.8004 | 10.5001
Черкаська | Кам`янка С | 9028.4706 | 37.8004 | 10.5001
Черкаська | Чигирин С | 9028.4706 | 37.8004 | 10.5001
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата