## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
2 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
3 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
4 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -3.3
6 | 92.697 | 3.4993 | 0.8811 | 0.1081 | 0.156 | 0.0028 | 0.0426 | 0.033 | 0.0421 | 0.0043 | 1.289 | 1.2447 | 0.7278 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -5.4
13 | 92.3921 | 3.674 | 0.9133 | 0.1102 | 0.1618 | 0.0029 | 0.0454 | 0.0347 | 0.0445 | 0.0049 | 1.3213 | 1.2949 | 0.7302 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | 7.7 | -6.1
20 | 97.9652 | 0.3408 | 0.1945 | 0.0936 | 0.0755 | 0.0003 | 0.0613 | 0.0254 | 0.0611 | 0.0054 | 0.8667 | 0.3103 | 0.6873 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | 98.6089 | 0.1995 | 0.0737 | 0.0307 | 0.0261 | 0.0001 | 0.0288 | 0.016 | 0.0414 | 0.0063 | 0.7796 | 0.1889 | 0.6796 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | 8.7 | -4.4 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
26 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
27 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
28 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8122.8386 | 34.0087 | 9.4469 | 9003.8217 | 37.6972 | 10.4714
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 9003.8217 | 37.6972 | 10.4714
Львівська | Андріянів | 9003.8217 | 37.6972 | 10.4714
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата