## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.0394 | 34.4031 | 9.5564 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11611.6845 | 48.6158 | 13.5044
2 | [13 empty] | 8217.0394 | 34.4031 | 9.5564 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11611.6845 | 48.6158 | 13.5044
3 | [13 empty] | 8217.0394 | 34.4031 | 9.5564 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11611.6845 | 48.6158 | 13.5044
4 | [13 empty] | 8217.0394 | 34.4031 | 9.5564 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11611.6845 | 48.6158 | 13.5044
5 | 91.3594 | 4.2479 | 0.9835 | 0.117 | 0.1625 | 0.003 | 0.041 | 0.0321 | 0.0345 | 0.0036 | 1.4277 | 1.5878 | 0.7381 | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
6 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
7 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
8 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
9 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
10 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
11 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11618.4438 | 48.6441 | 13.5123
12 | 90.989 | 4.3875 | 1.0103 | 0.119 | 0.1713 | 0.0031 | 0.0444 | 0.0351 | 0.0408 | 0.0048 | 1.5069 | 1.6878 | 0.7413 | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
13 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
14 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
15 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
16 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
17 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
18 | [13 empty] | 8215.6063 | 34.3971 | 9.5548 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808 | 11596.7805 | 48.5534 | 13.4871
19 | 91.4056 | 4.2145 | 0.9843 | 0.117 | 0.1644 | 0.0029 | 0.0419 | 0.0328 | 0.0366 | 0.0037 | 1.4239 | 1.5724 | 0.7378 | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
21 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
22 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
23 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
24 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
25 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
26 | 90.7784 | 4.4809 | 1.0215 | 0.1182 | 0.172 | 0.0029 | 0.0449 | 0.0352 | 0.0411 | 0.0047 | 1.5347 | 1.7655 | 0.743 | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11581.3988 | 48.489 | 13.4692
27 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11581.3988 | 48.489 | 13.4692
28 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11581.3988 | 48.489 | 13.4692
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Львівська | Тартаків | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата