## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
2 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
3 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
4 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
5 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
6 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
7 | 90.2165 | 4.7514 | 1.0405 | 0.1183 | 0.1755 | 0.0032 | 0.0455 | 0.036 | 0.0413 | 0.0051 | 1.6062 | 1.9605 | 0.7476 | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
8 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
9 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
10 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
11 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
12 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11543.9 | 48.332 | 13.4256
13 | 91.3356 | 4.2208 | 0.9871 | 0.1157 | 0.1653 | 0.0029 | 0.043 | 0.0337 | 0.0411 | 0.005 | 1.4547 | 1.5951 | 0.7385 | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
14 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
15 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
16 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
17 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
18 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
19 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11613.7625 | 48.6245 | 13.5068
20 | 91.5272 | 4.1446 | 0.9761 | 0.1158 | 0.162 | 0.0028 | 0.0414 | 0.0324 | 0.0372 | 0.0041 | 1.415 | 1.5414 | 0.7368 | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
22 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
23 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
24 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
25 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
26 | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11625.5615 | 48.6739 | 13.5205
27 | 91.2675 | 4.2634 | 0.99 | 0.1155 | 0.1628 | 0.0028 | 0.0414 | 0.0327 | 0.0362 | 0.0048 | 1.4593 | 1.6236 | 0.7389 | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
28 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11607.5525 | 48.5985 | 13.4996
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Львівська | Броди - м.Броди | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Львівська | Броди - села | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Львівська | Завидче | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Львівська | Корсів | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Львівська | Лопатин | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата