## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729 | 11608.2451 | 48.6014 | 13.5004
2 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729 | 11608.2451 | 48.6014 | 13.5004
3 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729 | 11608.2451 | 48.6014 | 13.5004
4 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729 | 11608.2451 | 48.6014 | 13.5004
5 | [13 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729 | 11608.2451 | 48.6014 | 13.5004
6 | 90.239 | 4.7369 | 1.0383 | 0.1174 | 0.1738 | 0.0031 | 0.045 | 0.0356 | 0.0391 | 0.0051 | 1.6074 | 1.9593 | 0.7473 | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
7 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
8 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
9 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
10 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
11 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
12 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
13 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
14 | 91.3012 | 4.2488 | 0.9881 | 0.1151 | 0.1642 | 0.0029 | 0.0424 | 0.0325 | 0.0355 | 0.0044 | 1.4515 | 1.6134 | 0.7386 | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
15 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
16 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
17 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
18 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
19 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739 | 11610.2753 | 48.6099 | 13.5028
20 | 92.8885 | 3.4947 | 0.8967 | 0.1135 | 0.1562 | 0.0025 | 0.0413 | 0.0317 | 0.0408 | 0.004 | 1.2117 | 1.1184 | 0.7261 | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
22 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
23 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
24 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
25 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
26 | [13 empty] | 8209.0619 | 34.3697 | 9.5471 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11712.1909 | 49.0366 | 13.6213
27 | 90.58 | 4.5518 | 1.0406 | 0.1198 | 0.1752 | 0.0032 | 0.0459 | 0.0364 | 0.0432 | 0.0047 | 1.5785 | 1.8207 | 0.7447 | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
28 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801 | 11569.1938 | 48.4379 | 13.455
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Львівська | Корчин | 9092.5051 | 38.0685 | 10.5746
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата