## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11607.7913 | 48.5995 | 13.4999
2 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11607.7913 | 48.5995 | 13.4999
3 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11607.7913 | 48.5995 | 13.4999
4 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11607.7913 | 48.5995 | 13.4999
5 | 92.6762 | 3.6438 | 0.9095 | 0.1134 | 0.1589 | 0.0025 | 0.0416 | 0.0334 | 0.0447 | 0.0033 | 1.1898 | 1.1829 | 0.7279 | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
6 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
7 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
8 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
9 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
10 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
11 | [13 empty] | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877 | 11710.4234 | 49.0292 | 13.6192
12 | 92.4824 | 3.705 | 0.9478 | 0.1177 | 0.1653 | 0.0026 | 0.0432 | 0.034 | 0.0422 | 0.0038 | 1.2525 | 1.2035 | 0.7295 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
13 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
14 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
15 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
16 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
17 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
18 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11702.8281 | 48.9974 | 13.6104
19 | 92.8896 | 3.4967 | 0.901 | 0.1137 | 0.157 | 0.0024 | 0.0416 | 0.0324 | 0.0411 | 0.0034 | 1.2026 | 1.1185 | 0.7261 | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
21 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
22 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
23 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
24 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
25 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
26 | 90.2563 | 4.6871 | 1.0709 | 0.1217 | 0.1816 | 0.0033 | 0.0482 | 0.0384 | 0.0445 | 0.0047 | 1.6462 | 1.8971 | 0.7474 | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
27 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
28 | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11553.0956 | 48.3705 | 13.4363
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Львівська | Воля Жовтанецька | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Львівська | Колодне | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Львівська | Новий Став | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата