## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
2 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
3 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
4 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
5 | 92.2401 | 3.8806 | 0.9682 | 0.1209 | 0.1693 | 0.0026 | 0.0442 | 0.0353 | 0.0476 | 0.0032 | 1.2414 | 1.2466 | 0.7315 | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
6 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
7 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
8 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
9 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
10 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
11 | [13 empty] | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
12 | 91.3829 | 4.2732 | 1.0811 | 0.1296 | 0.186 | 0.003 | 0.0476 | 0.0384 | 0.0492 | 0.0035 | 1.3771 | 1.4284 | 0.7386 | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
13 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
14 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
15 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
16 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
17 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
18 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11676.2923 | 48.8863 | 13.5795
19 | 91.5132 | 4.2148 | 1.0681 | 0.1282 | 0.1829 | 0.0031 | 0.0465 | 0.0371 | 0.0449 | 0.0032 | 1.3552 | 1.4028 | 0.7374 | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
21 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
22 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
23 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
24 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
25 | [13 empty] | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629 | 11679.9705 | 48.9017 | 13.5838
26 | 91.6078 | 4.1657 | 1.0595 | 0.1275 | 0.1821 | 0.0029 | 0.0467 | 0.0373 | 0.0465 | 0.0034 | 1.3501 | 1.3705 | 0.7367 | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
27 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
28 | [13 empty] | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Львівська | Задвір`я | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Львівська | Новий Яричів | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата