## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438
2 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438
3 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438
4 | 91.4727 | 4.1614 | 1.0691 | 0.1316 | 0.198 | 0.0042 | 0.0519 | 0.0412 | 0.059 | 0.0034 | 1.8633 | 0.9442 | 0.7353 | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615 | -9.5 | -12.1
5 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615
6 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615
7 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615
8 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615
10 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11706.8168 | 49.0141 | 13.615
11 | 93.3608 | 3.308 | 0.9244 | 0.1246 | 0.1607 | 0.0027 | 0.04 | 0.0322 | 0.1129 | 0.0013 | 1.3515 | 0.5809 | 0.7221 | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459 | -10.6 | -12.1
12 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
13 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
14 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
15 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
17 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
18 | [13 empty] | 8258.1448 | 34.5752 | 9.6042 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11819.3371 | 49.4852 | 13.7459
19 | 91.2524 | 4.2653 | 1.0842 | 0.1326 | 0.2027 | 0.0042 | 0.054 | 0.0429 | 0.0553 | 0.0027 | 1.9296 | 0.9741 | 0.7368 | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029 | -10.5 | -11.6
20 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
21 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
22 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
23 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
24 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
25 | [13 empty] | 8258.1686 | 34.5753 | 9.6043 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11696.3554 | 48.9703 | 13.6029
26 | 92.3264 | 3.7571 | 1.0088 | 0.1289 | 0.1775 | 0.0034 | 0.0429 | 0.0322 | 0.0515 | 0.0038 | 1.6829 | 0.7846 | 0.7284 | 8239.6103 | 34.4976 | 9.5827 | 9129.8845 | 38.225 | 10.6181 | 11740.2314 | 49.154 | 13.6539 | -12.8 | -12.8
27 | [13 empty] | 8239.6103 | 34.4976 | 9.5827 | 9129.8845 | 38.225 | 10.6181 | 11740.2314 | 49.154 | 13.6539
28 | [13 empty] | 8239.6103 | 34.4976 | 9.5827 | 9129.8845 | 38.225 | 10.6181 | 11740.2314 | 49.154 | 13.6539
29
30
31
[14 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Полтавська | ГРС Зіньків | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата