## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8061.6701 | 33.7526 | 9.3757 | 8931.0453 | 37.3925 | 10.3868 | 11262.3724 | 47.1533 | 13.0981
2 | [13 empty] | 8061.6701 | 33.7526 | 9.3757 | 8931.0453 | 37.3925 | 10.3868 | 11262.3724 | 47.1533 | 13.0981
3 | [13 empty] | 8061.6701 | 33.7526 | 9.3757 | 8931.0453 | 37.3925 | 10.3868 | 11262.3724 | 47.1533 | 13.0981
4 | 88.3702 | 5.1826 | 1.2405 | 0.1339 | 0.2294 | 0.0009 | 0.0345 | 0.0262 | 0.065 | 0.008 | 1.9947 | 2.7141 | 0.7646 | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378 | -8.3 | -9.8
5 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378
6 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378
7 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378
8 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378 |  |  |  |  | відс.
9 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378
10 | [13 empty] | 8189.2855 | 34.2869 | 9.5241 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11382.4641 | 47.6561 | 13.2378
11 | 88.7363 | 5.238 | 1.0568 | 0.0387 | 0.0806 | 0.0005 | 0.0261 | 0.0244 | 0.0654 | 0.0075 | 1.991 | 2.7345 | 0.7584 | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184 | -16.3 | -10.6
12 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
13 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
14 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
15 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
17 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
18 | [13 empty] | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 8995.7248 | 37.6633 | 10.462 | 11336.2235 | 47.4625 | 13.184
19 | 89.0076 | 5.2471 | 0.9605 | 0.032 | 0.0727 | 0.0008 | 0.0233 | 0.0204 | 0.0651 | 0.0067 | 1.779 | 2.7849 | 0.7565 | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976 | -13.7 | -5.6
20 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
21 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
22 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
23 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
24 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
25 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
26 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976 | -11.3 | -9.8
27 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
28 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
29
30
31
[14 empty] | 8130.3622 | 34.0402 | 9.4556 | 9005.8519 | 37.7057 | 10.4738
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9005.8519 | 37.7057 | 10.4738
Полтавська | ГРС Більськ | 9005.7085 | 37.7051 | 10.4736
Полтавська | ГРС Батьки | 9005.8041 | 37.7055 | 10.4738
Сумська | ГРС Буди | 9005.9474 | 37.7061 | 10.4739
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата