## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
4 | 85.056 | 8.107 | 0.928 | 0.024 | 0.066 | - | 0.05 | 0.049 | 0.152 | 0.006 | 2.087 | 3.475 | 0.79 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694 | не виявлена при охол. (-20,0) | -0.1 | 0,0013 | відс. | відс.
5 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
6 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
7 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
8 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
9 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
10 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
11 | 84.898 | 8.279 | 0.952 | 0.014 | 0.022 | - | 0.036 | 0.04 | 0.137 | 0.006 | 2.049 | 3.567 | 0.7896 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444 | не виявлена при охол. (-20,0) | -1.7
12 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
13 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
18 | 85.551 | 7.705 | 0.98 | 0.011 | 0.018 | - | 0.034 | 0.038 | 0.165 | 0.006 | 2.004 | 3.488 | 0.7843 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361 | не виявлена при охол. (-20,0) | -1.2
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11295.0226 | 47.29 | 13.1361
25 | 85.072 | 8.126 | 0.954 | 0.015 | 0.049 | - | 0.04 | 0.039 | 0.157 | 0.006 | 2.051 | 3.491 | 0.786 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417 | не виявлена при охол. (-20,0) | -1.8
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.6256 | 34.5814 | 9.6059 | 9137.6948 | 38.2577 | 10.6271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9137.6948 | 38.2577 | 10.6271
Полтавська | Комишня | 9137.6709 | 38.2576 | 10.6271
Полтавська | Нижня Бодаква | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата