## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
5 | 91.5494 | 4.2216 | 0.9714 | 0.11 | 0.1493 | 0.004 | 0.0359 | 0.0277 | 0.0151 | 0.0046 | 1.4166 | 1.4944 | 0.7355 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -9.7 | -12.8
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
12 | 91.1339 | 4.415 | 0.9791 | 0.1093 | 0.1555 | 0.003 | 0.0387 | 0.0313 | 0.021 | 0.0045 | 1.4521 | 1.6565 | 0.7392 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -11.5 | -12.9
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
19 | 91.3956 | 4.2911 | 0.9817 | 0.1085 | 0.1542 | 0.0032 | 0.037 | 0.0264 | 0.0184 | 0.0046 | 1.4329 | 1.5464 | 0.7368 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -9.1 | -11.4
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
26 | 91.3783 | 4.2725 | 0.9724 | 0.1084 | 0.1522 | 0.0015 | 0.038 | 0.0266 | 0.018 | 0.005 | 1.4551 | 1.572 | 0.737 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -8 | -10.2
27 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
28 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Рівненська | Березне | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | Катеринівка | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | Костопіль | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | Котів | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | Малинськ | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Рівненська | Сарни | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Рівненська | Степань | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата