## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
7 | 89.4966 | 5.0052 | 1.1859 | 0.1273 | 0.2004 | 0.0042 | 0.0553 | 0.0453 | 0.0783 | 0.0021 | 1.5938 | 2.2056 | 0.7557 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.8 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
14 | 89.5635 | 4.9794 | 1.179 | 0.1266 | 0.1989 | 0.0042 | 0.0547 | 0.0448 | 0.0713 | 0.0018 | 1.582 | 2.1938 | 0.755 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -11 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
21 | 89.5888 | 4.9656 | 1.1852 | 0.1281 | 0.2031 | 0.0043 | 0.0565 | 0.0467 | 0.0864 | 0.0019 | 1.5889 | 2.1445 | 0.7551 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -9.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
23 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
27 | 89.6579 | 4.9405 | 1.1781 | 0.1272 | 0.2017 | 0.0042 | 0.0557 | 0.046 | 0.0834 | 0.0018 | 1.5715 | 2.132 | 0.7545 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -9.8 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9139.7489 | 38.2663 | 10.6295
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Чернігівська | Горбове | 9140.1549 | 38.268 | 10.63
Чернігівська | Жадове | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Чернігівська | Забарівка | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9139.0084 | 38.2632 | 10.6287
Чернігівська | Корюківка | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Чернігівська | Костобобрів | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Чернігівська | Машеве | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Чернігівська | Н.Сіверський | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Чернігівська | Наумівка | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Чернігівська | Олександрівка | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296
Чернігівська | Печенюги | 9140.0116 | 38.2674 | 10.6298
Чернігівська | Радомка | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Чернігівська | Семенівка | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Чернігівська | Сядрине | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Чернігівська | Хотіївка | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата