## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
2 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
3 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
4 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
5 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
6 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
7 | [13 empty] | 8077.1712 | 33.8175 | 9.3938 | 8957.1273 | 37.5017 | 10.4171 | 11858.0302 | 49.6472 | 13.7909
8 | 96.9779 | 1.6002 | 0.4861 | 0.0744 | 0.0693 | 0.0011 | 0.013 | 0.0093 | 0.0075 | 0.0085 | 0.6127 | 0.14 | 0.6913 | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179 | -14.9 | -25
9 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
10 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
11 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
12 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
13 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
14 | [13 empty] | 8118.4916 | 33.9905 | 9.4418 | 9001.3615 | 37.6869 | 10.4686 | 11881.2221 | 49.7443 | 13.8179
15 | 97.5417 | 1.23 | 0.375 | 0.0591 | 0.0536 | 0.0006 | 0.0109 | 0.007 | 0.0071 | 0.0051 | 0.5948 | 0.1151 | 0.6868 | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
16 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
17 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
18 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
19 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
20 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973 |  |  | 0,000082 | 0,0002 | 0,000
21 | [13 empty] | 8078.1744 | 33.8217 | 9.3949 | 8958.3215 | 37.5067 | 10.4185 | 11863.5236 | 49.6702 | 13.7973
22 | 97.2652 | 1.4041 | 0.4226 | 0.0659 | 0.0609 | 0.0007 | 0.0119 | 0.008 | 0.0069 | 0.0062 | 0.6196 | 0.128 | 0.6889 | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031 | -12.9 | -23.1
23 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
24 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
25 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
26 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
27 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
28 | [13 empty] | 8094.9414 | 33.8919 | 9.4144 | 8976.1872 | 37.5815 | 10.4393 | 11868.5633 | 49.6913 | 13.8031
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8092.8395 | 33.8831 | 9.412 | 8973.9182 | 37.572 | 10.4367
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8973.9182 | 37.572 | 10.4367
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8973.9182 | 37.572 | 10.4367
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата