## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2327 | 2.0974 | 0.6364 | 0.0965 | 0.0925 | 0.0009 | 0.0167 | 0.0126 | 0.011 |  | 0.6315 | 0.1718 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  |  |  | відсутні
2 | 96.1762 | 2.147 | 0.642 | 0.0977 | 0.0937 | 0.0008 | 0.0168 | 0.0127 | 0.0111 |  | 0.6287 | 0.1733 | 0.6979 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | 95.9967 | 2.2707 | 0.6815 | 0.1041 | 0.0997 | 0.001 | 0.0177 | 0.0134 | 0.0115 |  | 0.6173 | 0.1864 | 0.6995 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 95.9069 | 2.326 | 0.7021 | 0.1076 | 0.1032 | 0.001 | 0.0183 | 0.0138 | 0.0122 |  | 0.6153 | 0.1936 | 0.7003 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | 96.0201 | 2.2441 | 0.6794 | 0.1038 | 0.0996 | 0.0009 | 0.0177 | 0.0133 | 0.0119 |  | 0.6238 | 0.1854 | 0.6993 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | 96.068 | 2.2175 | 0.6661 | 0.1018 | 0.0977 | 0.0009 | 0.0174 | 0.0132 | 0.0117 |  | 0.6249 | 0.1808 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22.1 | -19 | <0,0001 | 0,0004
7 | 96.0027 | 2.265 | 0.6776 | 0.1033 | 0.0989 | 0.0009 | 0.0176 | 0.0134 | 0.0118 |  | 0.6223 | 0.1865 | 0.6994 | 8194.8745 | 34.3103 | 9.5306 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11919.4852 | 49.9045 | 13.8624
8 | 95.8646 | 2.3558 | 0.7117 | 0.1091 | 0.1045 | 0.001 | 0.0185 | 0.0139 | 0.0122 |  | 0.6122 | 0.1965 | 0.7007 | 8207.39 | 34.3627 | 9.5452 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11926.4595 | 49.9337 | 13.8705
9 | 95.8682 | 2.3471 | 0.7141 | 0.1097 | 0.1053 | 0.001 | 0.0186 | 0.0142 | 0.0125 |  | 0.6127 | 0.1966 | 0.7007 | 8207.5811 | 34.3635 | 9.5454 | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
10 | 95.796 | 2.3979 | 0.7279 | 0.1115 | 0.1068 | 0.001 | 0.0189 | 0.0144 | 0.0127 |  | 0.6119 | 0.201 | 0.7013 | 8212.979 | 34.3861 | 9.5517 | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861 | 11929.0868 | 49.9447 | 13.8735
11 | 95.7641 | 2.4182 | 0.7355 | 0.1124 | 0.1078 | 0.001 | 0.0191 | 0.0145 | 0.013 |  | 0.6107 | 0.2037 | 0.7016 | 8215.6302 | 34.3972 | 9.5548 | 9105.2117 | 38.1217 | 10.5894 | 11930.3766 | 49.9501 | 13.875
12 | 95.8896 | 2.3346 | 0.7083 | 0.1076 | 0.1031 | 0.001 | 0.0183 | 0.014 | 0.0126 |  | 0.6169 | 0.194 | 0.7005 | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763 | 11924.9548 | 49.9274 | 13.8687 | -14.1 | -10.4 | <0,0001 | <0,0002
13 | 96.0156 | 2.2534 | 0.6759 | 0.1032 | 0.0989 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0136 | 0.0122 |  | 0.6221 | 0.1864 | 0.6993 | 8194.1818 | 34.3074 | 9.5298 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11919.1031 | 49.9029 | 13.8619
14 | 95.8757 | 2.3494 | 0.7071 | 0.1077 | 0.1029 | 0.001 | 0.0183 | 0.014 | 0.0124 |  | 0.6147 | 0.1968 | 0.7005 | 8205.7181 | 34.3557 | 9.5433 | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771 | 11925.122 | 49.9281 | 13.8689
15 | 95.7806 | 2.4126 | 0.7285 | 0.1113 | 0.1065 | 0.001 | 0.0189 | 0.0143 | 0.0127 |  | 0.6087 | 0.2049 | 0.7014 | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871 | 11929.3018 | 49.9456 | 13.8738
16 | 95.8248 | 2.3787 | 0.7224 | 0.1098 | 0.1049 | 0.001 | 0.0185 | 0.014 | 0.0125 |  | 0.6112 | 0.2022 | 0.701 | 8210.1129 | 34.3741 | 9.5484 | 9099.3123 | 38.097 | 10.5825 | 11927.2477 | 49.937 | 13.8714
17 | 95.9858 | 2.2636 | 0.6919 | 0.1043 | 0.1 | 0.001 | 0.0178 | 0.0135 | 0.0122 |  | 0.6211 | 0.1888 | 0.6997 | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11920.5361 | 49.9089 | 13.8636
18 | 96.0133 | 2.2435 | 0.6858 | 0.1035 | 0.0995 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0134 | 0.0121 |  | 0.6246 | 0.1856 | 0.6994 | 8194.7073 | 34.3096 | 9.5304 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11919.2703 | 49.9036 | 13.8621 | -14.1 | -10.3 | <0,0001 | <0,0002
19 | 96.008 | 2.2469 | 0.687 | 0.1038 | 0.0999 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0135 | 0.0121 |  | 0.6244 | 0.1857 | 0.6995 | 8195.2566 | 34.3119 | 9.5311 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
20 | 96.0094 | 2.2459 | 0.6869 | 0.1037 | 0.0998 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0134 | 0.0122 |  | 0.6241 | 0.1859 | 0.6995 | 8195.1611 | 34.3115 | 9.531 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11919.5569 | 49.9048 | 13.8624
21 | 95.9957 | 2.2561 | 0.6889 | 0.1039 | 0.0999 | 0.0009 | 0.0179 | 0.0136 | 0.0121 |  | 0.6243 | 0.1867 | 0.6996 | 8196.0687 | 34.3153 | 9.532 | 9084.3127 | 38.0342 | 10.5651 | 11919.939 | 49.9064 | 13.8629
22 | 95.9014 | 2.3197 | 0.7072 | 0.1077 | 0.1034 | 0.001 | 0.0185 | 0.014 | 0.0128 |  | 0.6192 | 0.1951 | 0.7004 | 8203.9029 | 34.3481 | 9.5411 | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748 | 11923.8083 | 49.9226 | 13.8674
23 | 95.9155 | 2.3162 | 0.7023 | 0.1073 | 0.1028 | 0.001 | 0.0184 | 0.0139 | 0.0126 |  | 0.6151 | 0.1949 | 0.7003 | 8203.1386 | 34.3449 | 9.5403 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11923.8322 | 49.9227 | 13.8674
24 | 96.0425 | 2.2325 | 0.6731 | 0.103 | 0.0988 | 0.001 | 0.0179 | 0.0136 | 0.0125 |  | 0.6195 | 0.1856 | 0.6992 | 8192.8682 | 34.3019 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11918.7209 | 49.9013 | 13.8615
25 | 96.1016 | 2.1874 | 0.6604 | 0.1009 | 0.097 | 0.001 | 0.0176 | 0.0133 | 0.0123 |  | 0.6283 | 0.1802 | 0.6987 | 8187.2314 | 34.2783 | 9.5218 | 9074.8544 | 37.9946 | 10.5541 | 11915.2815 | 49.8869 | 13.8575
26 | 96.0858 | 2.1989 | 0.6658 | 0.1015 | 0.0975 | 0.0009 | 0.0176 | 0.0134 | 0.0123 |  | 0.6252 | 0.1811 | 0.6988 | 8188.9989 | 34.2857 | 9.5238 | 9076.7413 | 38.0025 | 10.5563 | 11916.5235 | 49.8921 | 13.8589 | -11.1 | -8.9 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
27 | 96.0384 | 2.2361 | 0.6701 | 0.1024 | 0.0984 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0135 | 0.0122 |  | 0.6265 | 0.1837 | 0.6991 | 8191.9367 | 34.298 | 9.5272 | 9079.8702 | 38.0156 | 10.5599 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603
28 | 95.9892 | 2.2637 | 0.6817 | 0.1054 | 0.1015 | 0.001 | 0.0183 | 0.014 | 0.0127 |  | 0.6239 | 0.1886 | 0.6996 | 8196.4986 | 34.3171 | 9.5325 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11919.939 | 49.9064 | 13.8629
29 | 95.8837 | 2.3384 | 0.7059 | 0.1091 | 0.1045 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0142 | 0.0126 |  | 0.6126 | 0.1992 | 0.7006 | 8205.6225 | 34.3553 | 9.5431 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
30 | 95.8452 | 2.3622 | 0.7195 | 0.1104 | 0.1055 | 0.001 | 0.0186 | 0.014 | 0.0124 |  | 0.6088 | 0.2024 | 0.7009 | 8209.1814 | 34.3702 | 9.5473 | 9098.333 | 38.0929 | 10.5814 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
31 | 95.8424 | 2.3632 | 0.7205 | 0.1103 | 0.1054 | 0.001 | 0.0187 | 0.0141 | 0.0123 |  | 0.61 | 0.2021 | 0.7009 | 8209.253 | 34.3705 | 9.5474 | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814 | 11926.8894 | 49.9355 | 13.871
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.7916 | 34.3267 | 9.5352 | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 9086.8923 | 38.045 | 10.5681
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9086.8206 | 38.0447 | 10.568
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9087.0117 | 38.0455 | 10.5682
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9087.1789 | 38.0462 | 10.5684
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9087.0117 | 38.0455 | 10.5682
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9086.9639 | 38.0453 | 10.5681
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата