## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7693 | 3.0005 | 0.7653 | 0.0777 | 0.0949 | 0 | 0.021 | 0.0166 | 0.027 |  | 1.7819 | 0.4458 | 0.7137 | 8139.5817 | 34.0788 | 9.4663 | 9019.3944 | 37.7624 | 10.4896 | 11717.1827 | 49.0575 | 13.6271
2 | 93.5362 | 3.057 | 0.8324 | 0.0894 | 0.1166 | 0 | 0.0267 | 0.021 | 0.0315 |  | 1.8538 | 0.4354 | 0.716 | 8156.8024 | 34.1509 | 9.4864 | 9037.6661 | 37.8389 | 10.5108 | 11721.7686 | 49.0767 | 13.6324
3 | 92.5091 | 3.6452 | 0.9258 | 0.0972 | 0.1317 |  | 0.0303 | 0.0239 | 0.0349 |  | 2.0853 | 0.5166 | 0.7233 | 8187.2553 | 34.2784 | 9.5218 | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476 | 11703.1386 | 48.9987 | 13.6108
4 | 93.4384 | 3.0962 | 0.8388 | 0.0954 | 0.1239 |  | 0.0278 | 0.0219 | 0.035 |  | 1.8659 | 0.4567 | 0.717 | 8161.6032 | 34.171 | 9.4919 | 9042.6819 | 37.8599 | 10.5166 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
5 | 93.789 | 3.0139 | 0.8151 | 0.0968 | 0.1197 | 0 | 0.0255 | 0.0181 | 0.0253 |  | 1.6946 | 0.402 | 0.7143 | 8166.0936 | 34.1898 | 9.4972 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11749.9524 | 49.1947 | 13.6652 | -10.2 | -12.5
6 | 94.9858 | 2.4986 | 0.7155 | 0.0931 | 0.1035 | 0 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0227 |  | 1.2412 | 0.3038 | 0.706 | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9042.3953 | 37.8587 | 10.5163 | 11810.4521 | 49.448 | 13.7356
7 | 95.0691 | 2.4817 | 0.6756 | 0.0851 | 0.0906 |  | 0.0183 | 0.012 | 0.0205 |  | 1.2562 | 0.2909 | 0.7048 | 8146.9142 | 34.1095 | 9.4749 | 9029.3543 | 37.8041 | 10.5011 | 11803.5733 | 49.4192 | 13.7276
8 | 94.6761 | 2.6501 | 0.6943 | 0.0821 | 0.0896 |  | 0.0183 | 0.0119 | 0.0192 |  | 1.4176 | 0.3408 | 0.7073 | 8141.6357 | 34.0874 | 9.4687 | 9023.0488 | 37.7777 | 10.4938 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
9 | 93.037 | 3.2613 | 0.909 | 0.1092 | 0.1496 | 0 | 0.0336 | 0.0233 | 0.0281 |  | 1.9265 | 0.5224 | 0.7205 | 8177.1999 | 34.2363 | 9.5101 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11712.7641 | 49.039 | 13.6219
10 | 93.5842 | 3.2485 | 0.7918 | 0.0864 | 0.1066 |  | 0.0224 | 0.015 | 0.0248 |  | 1.719 | 0.4013 | 0.7149 | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9052.2357 | 37.8999 | 10.5278 | 11750.0718 | 49.1952 | 13.6653
11 | 94.1002 | 2.9698 | 0.694 | 0.0682 | 0.0754 |  | 0.0152 | 0.0103 | 0.0209 |  | 1.6469 | 0.3991 | 0.7104 | 8132.8462 | 34.0506 | 9.4585 | 9012.7545 | 37.7346 | 10.4818 | 11735.2156 | 49.133 | 13.6481
12 | 93.471 | 3.1807 | 0.7244 | 0.0728 | 0.0871 | 0 | 0.0184 | 0.0124 | 0.0205 |  | 2.0537 | 0.359 | 0.714 | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 9002.8185 | 37.693 | 10.4703 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991 | -10.4 | -11.9
13 | 94.1155 | 2.8399 | 0.7687 | 0.0944 | 0.1186 |  | 0.0259 | 0.018 | 0.0255 |  | 1.6383 | 0.3552 | 0.7118 | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9038.9798 | 37.8444 | 10.5123 | 11757.9776 | 49.2283 | 13.6745
14 | 93.7603 | 3.077 | 0.8222 | 0.0981 | 0.1227 |  | 0.0267 | 0.0184 | 0.0256 |  | 1.6313 | 0.4177 | 0.7147 | 8176.0295 | 34.2314 | 9.5087 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11760.2944 | 49.238 | 13.6772
15 | 93.6869 | 3.1206 | 0.8489 | 0.1018 | 0.1254 |  | 0.0273 | 0.0189 | 0.0258 |  | 1.5748 | 0.4696 | 0.7157 | 8183.9831 | 34.2647 | 9.518 | 9067.5219 | 37.9639 | 10.5455 | 11762.7545 | 49.2483 | 13.6801
16 | 94.0758 | 2.983 | 0.7396 | 0.0841 | 0.0984 |  | 0.0211 | 0.0142 | 0.0225 |  | 1.5343 | 0.427 | 0.7118 | 8156.3248 | 34.1489 | 9.4858 | 9038.1438 | 37.8409 | 10.5114 | 11757.07 | 49.2245 | 13.6735
17 | 94.1408 | 2.8368 | 0.7616 | 0.0972 | 0.1222 |  | 0.027 | 0.0187 | 0.0255 |  | 1.5863 | 0.3839 | 0.7119 | 8159.5969 | 34.1626 | 9.4896 | 9041.6549 | 37.8556 | 10.5154 | 11760.39 | 49.2384 | 13.6773
18 | 94.3503 | 2.8255 | 0.7072 | 0.0819 | 0.0964 |  | 0.0203 | 0.0141 | 0.0251 |  | 1.5153 | 0.3639 | 0.7096 | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9030.453 | 37.8087 | 10.5024 | 11764.7847 | 49.2568 | 13.6824
19 | 94.2472 | 2.8088 | 0.7287 | 0.0873 | 0.1075 |  | 0.023 | 0.0175 | 0.0253 |  | 1.6063 | 0.3484 | 0.7105 | 8149.0877 | 34.1186 | 9.4774 | 9030.4291 | 37.8086 | 10.5024 | 11757.5955 | 49.2267 | 13.6741
20 | 94.5187 | 2.7662 | 0.708 | 0.0844 | 0.0969 |  | 0.0208 | 0.0159 | 0.0247 |  | 1.4316 | 0.3328 | 0.7086 | 8155.441 | 34.1452 | 9.4848 | 9037.8094 | 37.8395 | 10.511 | 11782.8892 | 49.3326 | 13.7035
21 | 94.607 | 2.7733 | 0.7082 | 0.0849 | 0.0939 |  | 0.0195 | 0.0145 | 0.0228 |  | 1.3385 | 0.3374 | 0.7081 | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11795.763 | 49.3865 | 13.7185 | -9.6 | -11.1
22 | 94.4745 | 2.8098 | 0.744 | 0.0922 | 0.1055 |  | 0.0223 | 0.0168 | 0.0237 |  | 1.3644 | 0.3468 | 0.7094 | 8170.1778 | 34.2069 | 9.5019 | 9053.7643 | 37.9063 | 10.5295 | 11796.8617 | 49.3911 | 13.7198
23 | 94.1309 | 2.8723 | 0.8403 | 0.1169 | 0.1422 |  | 0.03 | 0.0218 | 0.0402 | 0.0134 | 1.4384 | 0.3536 | 0.7133 | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9085.3637 | 38.0386 | 10.5663 | 11805.914 | 49.429 | 13.7303 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відс.
24 | 94.9984 | 2.6467 | 0.6883 | 0.0915 | 0.0947 |  | 0.0194 | 0.0138 | 0.0356 |  | 1.0801 | 0.3315 | 0.7063 | 8177.6059 | 34.238 | 9.5106 | 9062.6733 | 37.9436 | 10.5399 | 11834.7427 | 49.5497 | 13.7638
25 | 94.7615 | 2.7531 | 0.6572 | 0.0866 | 0.0899 |  | 0.0176 | 0.0123 | 0.0352 |  | 1.3324 | 0.2542 | 0.7066 | 8163.6334 | 34.1795 | 9.4943 | 9047.1483 | 37.8786 | 10.5218 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
26 | 94.7615 | 2.7531 | 0.6572 | 0.0866 | 0.0899 |  | 0.0176 | 0.0123 | 0.0352 |  | 1.3324 | 0.2542 | 0.7066 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -9.1 | -12.9
27 | 94.4152 | 2.8096 | 0.7123 | 0.0884 | 0.0984 |  | 0.02 | 0.0147 | 0.0144 |  | 1.5466 | 0.2804 | 0.7086 | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9032.4115 | 37.8169 | 10.5047 | 11776.106 | 49.3042 | 13.6956
28 | 94.2502 | 2.9634 | 0.7361 | 0.0877 | 0.0983 |  | 0.0198 | 0.0147 | 0.0115 |  | 1.4766 | 0.3417 | 0.71 | 8162.6542 | 34.1754 | 9.4932 | 9045.3808 | 37.8712 | 10.5198 | 11781.0979 | 49.3251 | 13.7014
29 | 94.2596 | 2.9638 | 0.7288 | 0.0865 | 0.0966 |  | 0.0197 | 0.0147 | 0.0108 |  | 1.4274 | 0.3921 | 0.7102 | 8160.8628 | 34.1679 | 9.4911 | 9043.4462 | 37.8631 | 10.5175 | 11777.0614 | 49.3082 | 13.6967
30 | 94.3612 | 2.8996 | 0.7138 | 0.0864 | 0.0964 | 0 | 0.0194 | 0.0145 | 0.0107 |  | 1.4507 | 0.3473 | 0.7092 | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9038.8604 | 37.8439 | 10.5122 | 11779.1871 | 49.3171 | 13.6992
31 | 94.2936 | 2.926 | 0.7166 | 0.0859 | 0.0954 |  | 0.0191 | 0.0141 | 0.0105 |  | 1.4932 | 0.3456 | 0.7096 | 8154.7006 | 34.1421 | 9.4839 | 9036.7824 | 37.8352 | 10.5098 | 11773.7653 | 49.2944 | 13.6929
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8160.624 | 34.1669 | 9.4908 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156
Донецька | Артемівськ (побут) | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9042.2042 | 37.8579 | 10.5161
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161
Донецька | Волноваха | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158
Донецька | Вугледар | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9043.1118 | 37.8617 | 10.5171
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Донецька | Дзержинськ | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167
Донецька | Донське | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156
Донецька | Дружківка (місто) | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9041.6549 | 37.8556 | 10.5154
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9043.1118 | 37.8617 | 10.5171
Донецька | Кіндратівка | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9043.1357 | 37.8618 | 10.5172
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9039.4097 | 37.8462 | 10.5128
Донецька | Краматорськ (побут) | 9042.7774 | 37.8603 | 10.5168
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9042.7297 | 37.8601 | 10.5167
Донецька | Красноармійськ | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Донецька | Курахове | 9038.2394 | 37.8413 | 10.5115
Донецька | Малинівка | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169
Донецька | Новотроїцьке | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Донецька | Ольгінка | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Донецька | Очеретине | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Донецька | Правдинська ПТФ | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9042.9924 | 37.8612 | 10.517
Донецька | Сіверськ | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Донецька | Селідове | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9041.6549 | 37.8556 | 10.5154
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9043.0879 | 37.8616 | 10.5171
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9043.0402 | 37.8614 | 10.5171
Донецька | Часів Яр (місто) | 9042.6102 | 37.8596 | 10.5166
Донецька | Червоний Лиман | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9047.6499 | 37.8807 | 10.5224
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169
Донецька | к-п ім.Леніна | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9043.279 | 37.8624 | 10.5173
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167
Донецька | к-п Оленівський | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9042.7535 | 37.8602 | 10.5167
Харківська | Ізюм | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Харківська | Барвінкове | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Харківська | Бражківка | 9042.7535 | 37.8602 | 10.5167
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Харківська | р-п Степок | 9042.658 | 37.8598 | 10.5166
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата