## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.7387 | 34.5735 | 9.6038 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11481.2508 | 48.0697 | 13.3527
2 | [13 empty] | 8257.7387 | 34.5735 | 9.6038 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11481.2508 | 48.0697 | 13.3527
3 | [13 empty] | 8257.7387 | 34.5735 | 9.6038 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11481.2508 | 48.0697 | 13.3527
4 | [13 empty] | 8257.7387 | 34.5735 | 9.6038 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11481.2508 | 48.0697 | 13.3527
5 | 88.4162 | 3.7619 | 1.8457 | 0.2526 | 0.4996 | 0.0023 | 0.1315 | 0.0987 | 0.074 | 0.0072 | 3.5338 | 1.3765 | 0.7665 | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487 | -8.7 | -4.2 | 0,0004 | 0,0008 | відсутні
6 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
7 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
8 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
9 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
10 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
11 | [13 empty] | 8275.2461 | 34.6468 | 9.6241 | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
12 | 88.8502 | 3.5745 | 1.7322 | 0.2446 | 0.4972 | 0.0009 | 0.1325 | 0.0961 | 0.0542 | 0.0079 | 3.4543 | 1.3554 | 0.7626 | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
13 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
14 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
15 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
16 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
17 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
18 | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162 | 11471.7447 | 48.0299 | 13.3416
19 | 88.6059 | 3.6684 | 1.7669 | 0.2415 | 0.4864 | 0.0028 | 0.1211 | 0.0879 | 0.083 | 0.0097 | 3.5639 | 1.3625 | 0.7644 | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297 | -8.22 | -10.2
20 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
21 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
22 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
23 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
24 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
25 | [13 empty] | 8251.266 | 34.5464 | 9.5962 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11461.4504 | 47.9868 | 13.3297
26 | 88.675 | 3.665 | 1.756 | 0.2385 | 0.4846 | 0.001 | 0.1395 | 0.0886 | 0.0712 | 0.0093 | 3.4974 | 1.3739 | 0.764 | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373 | -8.4 | -3.4
27 | [13 empty] | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373
28 | [13 empty] | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373
29 | [13 empty] | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373
30 | [13 empty] | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373
31 | [13 empty] | 8253.9172 | 34.5575 | 9.5993 | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225 | 11467.9948 | 48.0142 | 13.3373
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.4043 | 34.5721 | 9.6034 | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Луганська | Кремінне | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата