## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8975.3512 | 37.578 | 10.4383 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
2 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8975.3512 | 37.578 | 10.4383 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
3 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8975.3512 | 37.578 | 10.4383 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
4 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8975.3512 | 37.578 | 10.4383 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
5 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8975.3512 | 37.578 | 10.4383 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
6 | 93.7367 | 2.952 | 0.7623 | 0.0844 | 0.1018 | 0.0008 | 0.0255 | 0.0195 | 0.0233 | 0.0083 | 1.8292 | 0.4562 | 0.714 | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134 |  |  | 0,0007 | 0,006 | відсутні
7 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
8 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
9 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
10 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
11 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
12 | [13 empty] | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9012.3007 | 37.7327 | 10.4813 | 11705.4315 | 49.0083 | 13.6134
13 | 93.4326 | 3.2843 | 0.7502 | 0.075 | 0.0869 | 0.0006 | 0.0185 | 0.0137 | 0.0078 | 0.0081 | 1.8644 | 0.4579 | 0.7148 | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118 | -9.2 | -10.7
14 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
15 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
16 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
17 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
18 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
19 | [13 empty] | 8137.0499 | 34.0682 | 9.4634 | 9016.3372 | 37.7496 | 10.486 | 11703.9984 | 49.0023 | 13.6118
20 | 94.0297 | 2.937 | 0.7135 | 0.0864 | 0.1011 | 0.0006 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0204 | 0.0081 | 1.6891 | 0.3736 | 0.715 | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529 | -16.2 | -14.6
21 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
22 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
23 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
24 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
25 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
26 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
27 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
28 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
29 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
30 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
31 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8130.5772 | 34.0411 | 9.4559 | 9009.7928 | 37.7222 | 10.4784
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9009.7928 | 37.7222 | 10.4784
Луганська | Сиротине (побут) | 9009.7928 | 37.7222 | 10.4784
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата