## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7628 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
2 | [12 empty] | 0.7626 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
3 | [12 empty] | 0.7625 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
4 | [12 empty] | 0.7627 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
5 | 88.7169 | 3.4633 | 1.6505 | 0.2238 | 0.4413 | 0.0035 | 0.0999 | 0.0824 | 0.0839 | 0.0081 | 3.8921 | 1.3343 | 0.7631 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463 | -8.5 | -7.8
6 | [12 empty] | 0.7627 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
7 | [12 empty] | 0.7623 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
8 | [12 empty] | 0.7619 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
9 | [12 empty] | 0.7614 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
10 | [12 empty] | 0.7614 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
11 | [12 empty] | 0.7614 | 8182.2873 | 34.2576 | 9.516 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11389.725 | 47.6865 | 13.2463
12 | 88.5969 | 3.489 | 1.6554 | 0.227 | 0.4499 | 0.0055 | 0.1043 | 0.0868 | 0.0958 | 0.0084 | 3.906 | 1.375 | 0.7616 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424 | -8.4 | -8.3 | 0,0009 | 0,0010 | відсутні
13 | [12 empty] | 0.7613 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
14 | [12 empty] | 0.7612 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
15 | [12 empty] | 0.7612 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
16 | [12 empty] | 0.761 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
17 | [12 empty] | 0.761 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
18 | [12 empty] | 0.761 | 8188.6645 | 34.2843 | 9.5234 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11386.4051 | 47.6726 | 13.2424
19 | 88.6243 | 3.5231 | 1.6486 | 0.2227 | 0.4373 | 0.0029 | 0.0999 | 0.0812 | 0.0805 | 0.0074 | 3.9267 | 1.3454 | 0.761 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387 | -8.4 | -8.8
20 | [12 empty] | 0.7604 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
21 | [12 empty] | 0.7614 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
22 | [12 empty] | 0.7609 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
23 | [12 empty] | 0.7607 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
24 | [12 empty] | 0.7613 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
25 | [12 empty] | 0.7615 | 8179.7794 | 34.2471 | 9.5131 | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288 | 11383.2284 | 47.6593 | 13.2387
26 | 88.7028 | 3.5111 | 1.6435 | 0.222 | 0.4393 | 0.0036 | 0.1001 | 0.0821 | 0.0813 | 0.0075 | 3.8475 | 1.3592 | 0.7613 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488 | -8.3 | -7.1
27 | [12 empty] | 0.7618 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488
28 | [12 empty] | 0.761 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488
29 | [12 empty] | 0.7612 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488
30 | [12 empty] | 0.761 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488
31 | [12 empty] | 0.7615 | 8184.5563 | 34.2671 | 9.5186 | 9058.3979 | 37.9257 | 10.5349 | 11391.9463 | 47.6958 | 13.2488
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.7204 | 34.2636 | 9.5177 | 9057.4426 | 37.9217 | 10.5338
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9057.4426 | 37.9217 | 10.5338
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9057.1321 | 37.9204 | 10.5334
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9057.4665 | 37.9218 | 10.5338
Луганська | Рубіжне (місто) | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата