## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
2 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
3 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
4 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
5 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
6 | 93.8262 | 3.0044 | 0.776 | 0.088 | 0.1039 | 0.0006 | 0.0245 | 0.0181 | 0.0262 | 0.0073 | 1.6994 | 0.4254 | 0.7136 | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493 | -9.4 | -11.2 | 0,0006 | 0,006 | відсутні
7 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
8 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
9 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
10 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
11 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
12 | [13 empty] | 8152.3838 | 34.1324 | 9.4812 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11736.2426 | 49.1373 | 13.6493
13 | 93.9231 | 2.8824 | 0.678 | 0.0791 | 0.0949 | 0.002 | 0.0157 | 0.0118 | 0.0153 | 0.0091 | 1.8787 | 0.4099 | 0.7115 | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987 | -9.1 | -10.7
14 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
15 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
16 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
17 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
18 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
19 | [13 empty] | 8109.2243 | 33.9517 | 9.431 | 8986.6725 | 37.6254 | 10.4515 | 11692.7966 | 48.9554 | 13.5987
20 | 94.1884 | 2.8352 | 0.7126 | 0.0808 | 0.1019 | 0.0034 | 0.0238 | 0.0159 | 0.0128 | 0.0097 | 1.6814 | 0.3341 | 0.7101 | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571 | -19.3 | -19
21 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
22 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
23 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
24 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
25 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
26 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
27 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
28 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
29 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
30 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
31 | [13 empty] | 8136.5483 | 34.0661 | 9.4628 | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865 | 11742.9542 | 49.1654 | 13.6571
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8132.9656 | 34.0511 | 9.4586 | 9012.6351 | 37.7341 | 10.4817
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9012.6351 | 37.7341 | 10.4817
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9012.6351 | 37.7341 | 10.4817
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата