## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495 | 11878.3082 | 49.7321 | 13.8145
2 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495 | 11878.3082 | 49.7321 | 13.8145
3 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495 | 11878.3082 | 49.7321 | 13.8145
4 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495 | 11878.3082 | 49.7321 | 13.8145
5 | 91.5341 | 4.4079 | 1.2274 | 0.1625 | 0.2406 | 0.005 | 0.0651 | 0.0499 | 0.0669 | 0.0015 | 1.4011 | 0.8381 | 0.7371 | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 0.8 | -6.4
6 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
7 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
8 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
9 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
10 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
11 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
12 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
13 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
14 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
15 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
17 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
18 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
19 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
20 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
21 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
22 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
23 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
24 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
25 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
26 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
27 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
28 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
29 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
30 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
31 | [13 empty] | 8358.9616 | 34.9973 | 9.7215 | 9258.4553 | 38.7633 | 10.7676 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
[14 empty] | 8321.6061 | 34.8409 | 9.678 | 9219.404 | 38.5998 | 10.7222
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9219.404 | 38.5998 | 10.7222
Полтавська | ГРС Петрівка | 9219.404 | 38.5998 | 10.7222
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата