## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
2 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
3 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
4 | [13 empty] | 8118.1811 | 33.9892 | 9.4414 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591 | 11347.8553 | 47.5112 | 13.1976
5 | 89.2151 | 5.1574 | 0.9939 | 0.0416 | 0.086 | 0.0008 | 0.025 | 0.021 | 0.0699 | 0.0068 | 1.6187 | 2.7636 | 0.7559 | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339 | -8.9 | -7.4
6 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
7 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
8 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
9 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
10 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
11 | [13 empty] | 8137.5754 | 34.0704 | 9.464 | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839 | 11379.0964 | 47.642 | 13.2339
12 | 86.2105 | 8.7363 | 0.101 | 0.0063 | 0.0205 | 8.9293e-05 | 0.018 | 0.0181 | 0.0476 | 0.0091 | 2.3546 | 2.4779 | 0.7641 | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369 | -13.8 | -8.2 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
14 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
16 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
17 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
18 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
19 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
20 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543 | 11381.6998 | 47.6529 | 13.2369
21 | 86.2907 | 9.2157 | 0.1067 | 0.0036 | 0.0072 | 4.0735e-05 | 0.0056 | 0.0067 | 0.0599 | 0.0084 | 2.0115 | 2.2838 | 0.7625 | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606 | -9.3 | -12.9
22 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
23 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
24 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
25 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
26 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
27 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11488.0101 | 48.098 | 13.3606
28 | 86.4202 | 8.9503 | 0.0736 | 0.0037 | 0.0086 | 0.0001 | 0.004 | 0.0045 | 0.0614 | 0.0027 | 2.1714 | 2.2994 | 0.7615 | 8220.646 | 34.4182 | 9.5606 | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869 | 11448.6005 | 47.933 | 13.3147 | -10.9 | -13.2
29 | [13 empty] | 8220.646 | 34.4182 | 9.5606 | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869 | 11448.6005 | 47.933 | 13.3147
30 | [13 empty] | 8220.646 | 34.4182 | 9.5606 | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869 | 11448.6005 | 47.933 | 13.3147
31 | [13 empty] | 8220.646 | 34.4182 | 9.5606 | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869 | 11448.6005 | 47.933 | 13.3147
[14 empty] | 8180.687 | 34.2509 | 9.5141 | 9060.2132 | 37.9333 | 10.537
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9060.2132 | 37.9333 | 10.537
Полтавська | ГРС Більськ | 9060.6431 | 37.9351 | 10.5375
Полтавська | ГРС Батьки | 9060.2609 | 37.9335 | 10.5371
Сумська | ГРС Буди | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата