## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
2 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
3 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | 19.6 | 0.1 |  |  | відсут.
5 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | 89.9061 | 4.2912 | 1.5913 | 0.2261 | 0.3847 | 0.0084 | 0.1112 | 0.0983 | 0.1912 | 0.0029 | 2.0367 | 1.1519 | 0.7572 | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
8 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
9 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
10 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
11 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
12 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | 21.5 | 2.7
13 | [13 empty] | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
14 | 89.6519 | 4.3093 | 1.6312 | 0.2308 | 0.395 | 0.0083 | 0.1161 | 0.1027 | 0.191 | 0.003 | 2.186 | 1.1747 | 0.7592 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
15 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
16 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
17 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
18 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
19 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | 26.2 | 6.5
20 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
21 | 89.4857 | 4.4185 | 1.6662 | 0.2395 | 0.3992 | 0.0083 | 0.1147 | 0.1008 | 0.1945 | 0.0065 | 2.1945 | 1.1716 | 0.7606 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
22 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
23 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
24 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
25 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | 23.1 | 4.1
27 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
28 | 90.8234 | 4.128 | 1.363 | 0.1871 | 0.3289 | 0.0083 | 0.1074 | 0.0986 | 0.1997 | 0.0021 | 1.7709 | 0.9826 | 0.7487 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
29 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
30 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
31 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
[14 empty] | 8419.1269 | 35.2492 | 9.7914 | 9315.2767 | 39.0012 | 10.8337
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9315.2767 | 39.0012 | 10.8337
Харківська | ГРС Киселі | 9315.2767 | 39.0012 | 10.8337
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата