## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | 15.3 | -4.6
6 | 92.8355 | 3.9181 | 1.054 | 0.1544 | 0.2153 | 0.0049 | 0.067 | 0.0525 | 0.1354 | 0.001 | 1.2869 | 0.275 | 0.7266 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
10 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
11 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
12 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
13 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 10.2 | -6.6
14 | 92.8271 | 3.9255 | 1.0456 | 0.1535 | 0.2138 | 0.0048 | 0.0661 | 0.0518 | 0.1433 | 0.0013 | 1.283 | 0.2843 | 0.7268 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | 12.2 | -4.5
21 | 92.8106 | 3.9362 | 1.0509 | 0.1538 | 0.2154 | 0.0049 | 0.0667 | 0.0527 | 0.1393 | 0.0009 | 1.2839 | 0.2847 | 0.7269 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
26 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
27 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 10.7 | -6.2 |  |  | відсутні
28 | 92.8359 | 3.9123 | 1.0487 | 0.1549 | 0.2168 | 0.0049 | 0.0666 | 0.0522 | 0.1419 | 0.0009 | 1.2763 | 0.2886 | 0.7268 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
[14 empty] | 8379.789 | 35.0845 | 9.7457 | 9278.6378 | 38.8478 | 10.7911
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9278.6378 | 38.8478 | 10.7911
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9278.6378 | 38.8478 | 10.7911
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата