## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
2 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
3 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
4 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
5 | [13 empty] | 8332.9991 | 34.8886 | 9.6913 | 9226.5693 | 38.6298 | 10.7305 | 11560.2849 | 48.4006 | 13.4446
6 | 89.0635 | 4.756 | 1.4414 | 0.1958 | 0.3348 | 0.004 | 0.1001 | 0.0934 | 0.1799 | 0.0022 | 0.4046 | 3.4243 | 0.7743 | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219 | -0.4 | -2.9
7 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
8 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
9 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
10 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
11 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
12 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8358.8183 | 34.9967 | 9.7213 | 9253.4395 | 38.7423 | 10.7618 | 11540.7712 | 48.3189 | 13.4219
14 | 89.1453 | 4.7527 | 1.4134 | 0.1952 | 0.336 | 0.004 | 0.0992 | 0.0929 | 0.1751 | 0.0013 | 0.4033 | 3.3818 | 0.7733 | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281 | 3.1 | 4.2 | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281
16 | [13 empty] | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281
17 | [13 empty] | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281
18 | [13 empty] | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281
19 | [13 empty] | 8356.9314 | 34.9888 | 9.7191 | 9251.5526 | 38.7344 | 10.7596 | 11546.0497 | 48.341 | 13.4281
20 | 89.4448 | 4.5971 | 1.3516 | 0.1857 | 0.3194 | 0.0036 | 0.0967 | 0.0915 | 0.174 | 0.0026 | 0.3889 | 3.3439 | 0.7706 | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217 | 2.3 | 4.8
21 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
22 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
23 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
24 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
25 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
26 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
27 | [13 empty] | 8337.3938 | 34.907 | 9.6964 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11540.5562 | 48.318 | 13.4217
28 | 89.7012 | 4.4056 | 1.2929 | 0.179 | 0.3114 | 0.0037 | 0.0952 | 0.0902 | 0.1824 | 0.0029 | 0.3968 | 3.3388 | 0.7687 | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066 | 1.9 | 3.8
29 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
30 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
31 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
[14 empty] | 8343.5322 | 34.9327 | 9.7035 | 9237.3652 | 38.675 | 10.7431
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9237.3652 | 38.675 | 10.7431
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9237.4607 | 38.6754 | 10.7432
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9237.2935 | 38.6747 | 10.743
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата