## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 30.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.6586 | 1.7862 | 0.5418 | 0.0812 | 0.0784 | 0.0012 | 0.0141 | 0.0098 | 0.0077 | 0.0039 | 0.6867 | 0.1304 | 0.6936 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.2 | -23.9
2 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
4 | 96.5852 | 1.8225 | 0.5583 | 0.0846 | 0.0822 | 0.0012 | 0.015 | 0.0104 | 0.0079 | 0.004 | 0.6954 | 0.1334 | 0.6943 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20.1 | -20
5 | 96.583 | 1.8342 | 0.5574 | 0.0842 | 0.0814 | 0.0012 | 0.0146 | 0.0103 | 0.0077 | 0.0039 | 0.6871 | 0.1349 | 0.6943 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.2 | -20
6 | 96.6447 | 1.7857 | 0.5465 | 0.0826 | 0.08 | 0.0012 | 0.0145 | 0.01023 | 0.0076 | 0.0038 | 0.6938 | 0.1294 | 0.6938 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20.8 | -20
7 | 96.5881 | 1.8151 | 0.5537 | 0.0836 | 0.0804 | 0.0012 | 0.0144 | 0.0097 | 0.0073 | 0.0041 | 0.7109 | 0.1314 | 0.6941 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.8 | -12.3
8 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
10 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | 96.3659 | 1.9686 | 0.6084 | 0.0918 | 0.0889 | 0.0013 | 0.0162 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0041 | 0.6849 | 0.1495 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -16.9 | -10.2
12 | 96.3531 | 1.9743 | 0.5993 | 0.0895 | 0.086 | 0.0013 | 0.0154 | 0.0107 | 0.0092 | 0.0042 | 0.7043 | 0.1526 | 0.6961 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11897.8697 | 49.814 | 13.8372 | -20 | -20 |  |  | відсітні
13 | 96.3108 | 2.0028 | 0.607 | 0.0909 | 0.0872 | 0.0013 | 0.0158 | 0.0109 | 0.0086 | 0.0043 | 0.7067 | 0.1539 | 0.6965 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.1 | -20 | не виявлено | <0,001
14 | 96.2677 | 2.0326 | 0.6161 | 0.0924 | 0.0885 | 0.0013 | 0.016 | 0.011 | 0.0087 | 0.0042 | 0.7049 | 0.1565 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.1 | -20
15 | 96.4153 | 1.951 | 0.5949 | 0.0887 | 0.085 | 0.0012 | 0.015 | 0.0105 | 0.0084 | 0.004 | 0.6762 | 0.1498 | 0.6957 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.2 | -20
16 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | 96.4175 | 1.9381 | 0.5915 | 0.0887 | 0.0858 | 0.0013 | 0.0155 | 0.0107 | 0.0083 | 0.0044 | 0.694 | 0.1442 | 0.6956 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.5 | -20
19 | 96.3963 | 1.9501 | 0.5983 | 0.0904 | 0.0874 | 0.0012 | 0.0156 | 0.011 | 0.0088 | 0.0043 | 0.6919 | 0.1447 | 0.6959 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.6 | -20
20 | 96.3961 | 1.9465 | 0.6004 | 0.09 | 0.087 | 0.0012 | 0.0157 | 0.011 | 0.009 | 0.0041 | 0.6931 | 0.1458 | 0.6959 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.5 | -20
21 | 96.4078 | 1.9382 | 0.5928 | 0.0892 | 0.086 | 0.0013 | 0.0154 | 0.0109 | 0.0085 | 0.0041 | 0.6987 | 0.1471 | 0.6957 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.5 | -20
22 | 96.3898 | 1.9528 | 0.5946 | 0.0894 | 0.086 | 0.0012 | 0.0155 | 0.0109 | 0.0086 | 0.0041 | 0.6998 | 0.1474 | 0.6958 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.3 | -20
23 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
24 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
25 | 96.3754 | 1.9821 | 0.604 | 0.0904 | 0.0866 | 0.0012 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0085 | 0.0038 | 0.6759 | 0.146 | 0.696 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.6 | -20
26 | 96.3428 | 1.9863 | 0.6072 | 0.0915 | 0.0881 | 0.0012 | 0.0159 | 0.011 | 0.0088 | 0.004 | 0.6914 | 0.1517 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.7 | -20 |  |  | відсутні
27 | 96.3645 | 1.9642 | 0.6009 | 0.0908 | 0.0872 | 0.0012 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0098 | 0.0039 | 0.6939 | 0.1566 | 0.6962 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.2 | -20 | не виявлено | <0,001
28 | 96.3331 | 1.9835 | 0.6057 | 0.0912 | 0.0877 | 0.0012 | 0.0159 | 0.0108 | 0.0084 | 0.004 | 0.7035 | 0.155 | 0.6963 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.6 | -20
29 | 96.3358 | 1.9804 | 0.6025 | 0.0892 | 0.0848 | 0.0013 | 0.0148 | 0.0101 | 0.0169 | 0.0044 | 0.7052 | 0.1546 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.5 | -20
30 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8149.9237 | 34.1221 | 9.4784 | 9038.717 | 37.8433 | 10.512
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Майстер групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Хітун Д.Є. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9038.717 | 37.8433 | 10.512
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9038.8842 | 37.844 | 10.5122
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9038.932 | 37.8442 | 10.5123
Харківська | ГРС смт.Борова | 9038.526 | 37.8425 | 10.5118
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9038.7887 | 37.8436 | 10.5121
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Майстер групи газовимірювань та метрології |  | Хітун Д.Є. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата