## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0132/2018 чинне до 28.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1612 | 2.1527 | 0.6495 | 0.103 | 0.0994 | 0.0038 | 0.0306 | 0.0274 | 0.0058 | 0.0053 | 0.5911 | 0.17 | 0.6986 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.7 | -15.1
2 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | 96.1035 | 2.18 | 0.6603 | 0.1043 | 0.0996 | 0.0077 | 0.0271 | 0.0284 | 0.0063 | 0.0052 | 0.6058 | 0.1718 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.8 | -15.1 |  |  | відсутні
5 | 96.1299 | 2.1484 | 0.65 | 0.1039 | 0.1011 | 0.0042 | 0.0422 | 0.0294 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6119 | 0.1671 | 0.699 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.8 | -16.7
6 | 96.0444 | 2.2318 | 0.6786 | 0.1082 | 0.1038 | 0.0046 | 0.0165 | 0.0194 | 0.0103 | 0.0047 | 0.5991 | 0.1787 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -17.5 | -13.3 | 0,0007 | 0,0002
7 | 95.9307 | 2.2914 | 0.6937 | 0.1126 | 0.1053 | 0.0051 | 0.0332 | 0.0217 | 0.0049 | 0.006 | 0.6147 | 0.1807 | 0.7004 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.1 | -14
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 96.0538 | 2.1868 | 0.67 | 0.1091 | 0.1055 | 0.0071 | 0.0316 | 0.0266 | 0.0097 | 0.0063 | 0.62 | 0.1735 | 0.6996 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.5 | -13.7
12 | 96.0876 | 2.1945 | 0.6679 | 0.106 | 0.1018 | 0.0048 | 0.0231 | 0.0193 | 0.0057 | 0.0048 | 0.6096 | 0.1749 | 0.699 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20 | -15
13 | 96.0551 | 2.2115 | 0.673 | 0.1064 | 0.1015 | 0.0046 | 0.0311 | 0.0351 | 0.0068 | 0.0047 | 0.5953 | 0.1748 | 0.6996 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.7 | -14.8
14 | 95.8098 | 2.2804 | 0.6895 | 0.1092 | 0.1042 | 0.0028 | 0.0738 | 0.066 | 0.0732 | 0.0054 | 0.6024 | 0.1833 | 0.7041 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -17.7 | -14.6
15 | 95.9204 | 2.3034 | 0.6991 | 0.1113 | 0.1055 | 0.0034 | 0.0276 | 0.0235 | 0.007 | 0.0059 | 0.608 | 0.1849 | 0.7004 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -15 | -14.1
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | 95.925 | 2.2541 | 0.6885 | 0.1073 | 0.1037 | 0.0064 | 0.0376 | 0.0302 | 0.0081 | 0.0056 | 0.6494 | 0.1842 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17 | -14.6
19 | 95.7261 | 2.278 | 0.6617 | 0.0988 | 0.1012 | 0.0046 | 0.0201 | 0.0206 | 0.0074 | 0.0055 | 0.8522 | 0.2238 | 0.701 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -15.7 | -11.7
20 | 95.9378 | 2.1427 | 0.6174 | 0.0936 | 0.0937 | 0.0052 | 0.037 | 0.029 | 0.0088 | 0.0053 | 0.8375 | 0.192 | 0.6997 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -20.4 | -17.3
21 | 95.6105 | 2.2852 | 0.638 | 0.0909 | 0.0939 | 0.005 | 0.0211 | 0.0231 | 0.007 | 0.0055 | 0.9972 | 0.2245 | 0.7013 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -19.8 | -17.1 | 0,0003 | 0,0004
22 | 95.8529 | 2.1912 | 0.6307 | 0.0916 | 0.0927 | 0.0069 | 0.0319 | 0.0271 | 0.0078 | 0.0053 | 0.854 | 0.2078 | 0.7002 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -22.5 | -20.1
23 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
25 | 96.291 | 2.0024 | 0.6032 | 0.0942 | 0.093 | 0.0077 | 0.0236 | 0.0203 | 0.0111 | 0.0047 | 0.6829 | 0.1658 | 0.6972 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17.4 | -14
26 | 96.3 | 1.9985 | 0.5987 | 0.0935 | 0.0907 | 0.0047 | 0.0294 | 0.0267 | 0.0065 | 0.007 | 0.686 | 0.1582 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.4 | -18.7 | 0,0004 | 0,0002
27 | 96.1874 | 2.0453 | 0.6074 | 0.0946 | 0.0924 | 0.0047 | 0.0479 | 0.0338 | 0.0056 | 0.0048 | 0.7175 | 0.1585 | 0.6983 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.9 | -17.1 |  |  | відсутні
28 | 95.9035 | 2.1734 | 0.6166 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0092 | 0.0324 | 0.0348 | 0.0065 | 0.0051 | 0.8431 | 0.1882 | 0.6999 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -19.9 | -17.1
29 | 95.823 | 2.2246 | 0.6306 | 0.0933 | 0.0939 | 0.0061 | 0.0188 | 0.0203 | 0.0069 | 0.0051 | 0.8585 | 0.219 | 0.7001 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -24.4 | -19.2
30 | 96.2542 | 2.0057 | 0.5965 | 0.0924 | 0.09 | 0.0074 | 0.0405 | 0.03 | 0.0064 | 0.0049 | 0.7071 | 0.1648 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.3333 | 34.2871 | 9.5242 | 9076.8846 | 38.0031 | 10.5564
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника управління | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
[17 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9076.8846 | 38.0031 | 10.5564
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9076.9085 | 38.0032 | 10.5564
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9076.9802 | 38.0035 | 10.5565
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9077.1474 | 38.0042 | 10.5567
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9077.3384 | 38.005 | 10.5569
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9076.8369 | 38.0029 | 10.5564
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9077.2907 | 38.0048 | 10.5569
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9076.9324 | 38.0033 | 10.5565
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9077.0757 | 38.0039 | 10.5566
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9076.6219 | 38.002 | 10.5561
Заступник начальника управління |  | Зикін М.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата