## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
3 | 94.3475 | 3.2017 | 0.7975 | 0.1103 | 0.1489 | 0.0048 | 0.0363 | 0.0287 | 0.0974 |  | 1.0014 | 0.2255 | 0.713 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | 94.2671 | 3.2453 | 0.8057 | 0.1121 | 0.1524 | 0.0057 | 0.0387 | 0.0311 | 0.1013 |  | 1.0142 | 0.2264 | 0.7138 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -12.3 | -4.7 | 0,0008 | <0,0002 | відсутні
5 | 94.2505 | 3.2639 | 0.7971 | 0.1108 | 0.151 | 0.0058 | 0.0376 | 0.0296 | 0.1034 |  | 1.0245 | 0.2258 | 0.7138 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
6 | 94.0052 | 3.4158 | 0.8248 | 0.1124 | 0.1532 | 0.0064 | 0.0403 | 0.033 | 0.1031 |  | 1.0734 | 0.2324 | 0.7156 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | 93.7144 | 3.5853 | 0.8418 | 0.1123 | 0.1629 | 0.008 | 0.0469 | 0.0398 | 0.1142 |  | 1.1398 | 0.2346 | 0.718 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | 93.8468 | 3.5149 | 0.8238 | 0.1109 | 0.1582 | 0.0077 | 0.0418 | 0.0336 | 0.1127 |  | 1.1149 | 0.2347 | 0.7168 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12.5 | -3.8
12 | 93.8817 | 3.4969 | 0.8183 | 0.1094 | 0.1613 | 0.0078 | 0.0414 | 0.0315 | 0.111 |  | 1.109 | 0.2317 | 0.7165 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | 93.821 | 3.5202 | 0.8411 | 0.1131 | 0.1682 | 0.008 | 0.044 | 0.0352 | 0.1107 |  | 1.1057 | 0.2328 | 0.7172 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | 93.8876 | 3.4821 | 0.8345 | 0.1128 | 0.1616 | 0.0071 | 0.0452 | 0.0373 | 0.113 |  | 1.0852 | 0.2336 | 0.7168 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | 93.7894 | 3.5438 | 0.8456 | 0.1136 | 0.1599 | 0.0071 | 0.0458 | 0.0383 | 0.1154 |  | 1.1035 | 0.2376 | 0.7175 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | 93.8553 | 3.498 | 0.8358 | 0.113 | 0.1579 | 0.0068 | 0.0445 | 0.037 | 0.1155 |  | 1.1014 | 0.2348 | 0.717 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | 93.4517 | 3.7475 | 0.8615 | 0.1143 | 0.1686 | 0.0079 | 0.0482 | 0.0404 | 0.1209 |  | 1.1967 | 0.2423 | 0.7199 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
20 | 93.3742 | 3.7889 | 0.8542 | 0.1123 | 0.1769 | 0.0092 | 0.0476 | 0.0394 | 0.1258 |  | 1.2297 | 0.2418 | 0.7205 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | 93.4741 | 3.7161 | 0.8392 | 0.1092 | 0.1712 | 0.0089 | 0.0488 | 0.0403 | 0.1254 |  | 1.2252 | 0.2416 | 0.7197 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13.2 | -4.2
22 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | 92.5247 | 4.1443 | 1.0897 | 0.125 | 0.1881 | 0.0071 | 0.0464 | 0.039 | 0.1234 |  | 1.2826 | 0.4297 | 0.728 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | 92.3919 | 4.0944 | 1.102 | 0.1356 | 0.2076 | 0.0066 | 0.0507 | 0.0409 | 0.1278 |  | 1.4552 | 0.3873 | 0.729 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -12.1 | -3
26 | 92.4153 | 4.031 | 1.0449 | 0.1353 | 0.2116 | 0.0081 | 0.0528 | 0.0442 | 0.13 |  | 1.5874 | 0.3394 | 0.7284 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
27 | 91.926 | 3.996 | 1.1675 | 0.1581 | 0.251 | 0.0072 | 0.053 | 0.0415 | 0.1292 |  | 1.8968 | 0.3737 | 0.7325 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
28 | 91.3794 | 4.0239 | 1.3511 | 0.195 | 0.297 | 0.0056 | 0.0546 | 0.0401 | 0.1257 |  | 2.078 | 0.4496 | 0.738 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
29 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
30 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31 | 92.8341 | 3.9993 | 0.921 | 0.1467 | 0.2598 | 0.0088 | 0.0758 | 0.0597 | 0.1333 |  | 1.3112 | 0.2503 | 0.7264 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8314.9662 | 34.8131 | 9.6703 | 9209.2291 | 38.5572 | 10.7103
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9209.2291 | 38.5572 | 10.7103
Харківська | ГРС Андрiївка | 9208.7276 | 38.5551 | 10.7098
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9208.7753 | 38.5553 | 10.7098
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9209.1097 | 38.5567 | 10.7102
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9208.6559 | 38.5548 | 10.7097
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9208.7037 | 38.555 | 10.7097
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9228.8862 | 38.6395 | 10.7332
Харківська | ГРС с. Комсомольське, с .Слобожанське | 9208.4887 | 38.5541 | 10.7095
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9208.9425 | 38.556 | 10.71
Харківська | ГРС с. Липцi | 9209.0858 | 38.5566 | 10.7102
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9208.5126 | 38.5542 | 10.7095
Харківська | ГРС с. Проходи | 9208.4887 | 38.5541 | 10.7095
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9208.7037 | 38.555 | 10.7097
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9209.0142 | 38.5563 | 10.7101
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата