## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
5 | 88.1207 | 4.7177 | 1.5355 | 0.154 | 0.2951 | 0.0028 | 0.057 | 0.0461 | 0.0672 | 0.2071 | 3.6951 | 1.1017 | 0.7589 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 | -9.4 | -8.3
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
12 | 88.1096 | 4.788 | 1.561 | 0.1569 | 0.3081 | 0.0028 | 0.0592 | 0.0474 | 0.0533 | 0.2097 | 3.5504 | 1.1536 | 0.7595 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -8.8 | -9.2
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
19 | 90.3903 | 4.2425 | 1.3331 | 0.1442 | 0.2538 | 0.0042 | 0.0537 | 0.0451 | 0.081 | 0.1151 | 2.5543 | 0.7827 | 0.7432 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -9.6 | -10.1 | 0,0012 | <0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
27 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
28 | 87.9635 | 4.809 | 1.6111 | 0.1626 | 0.3134 | 0.0026 | 0.0591 | 0.0487 | 0.0494 | 0.2057 | 3.5947 | 1.1802 | 0.7608 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -8.3 | -7.8
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8223.8226 | 34.4315 | 9.5643 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9101.9157 | 38.1079 | 10.5855
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата