## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №11 | [18 empty] | Маршрут №11
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС-1 Хмельницький, АГНКС ТОВ ТД "Сан Ойл", АТ "Мотор Січ" м. Волочиськ
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-1, ДК, ДКр
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
2 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
3 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
4 | 89.901 | 4.88 | 1.071 | 0.1178 | 0.1818 | 0.004 | 0.0466 | 0.0364 | 0.0523 | 0.0067 | 1.6618 | 2.0406 | 0.7504 | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159 | -15.7 | -15.3 |  |  | 0.0008
5 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
6 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
7 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
8 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
9 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
10 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11535.5882 | 48.2972 | 13.4159
11 | 89.8651 | 4.8831 | 1.0633 | 0.1176 | 0.1812 | 0.004 | 0.046 | 0.036 | 0.0555 | 0.0077 | 1.6876 | 2.0529 | 0.7507 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081 | -15 | -14.5 | 0.0002 | 0.0007
12 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
13 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
14 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
15 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
16 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
17 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11528.8766 | 48.2691 | 13.4081
18 | 89.477 | 5.0478 | 1.07 | 0.1171 | 0.1845 | 0.0041 | 0.048 | 0.0375 | 0.0553 | 0.0069 | 1.719 | 2.2328 | 0.7541 | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37 | -15.4 | -14.6
19 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
20 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
21 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
22 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
23 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
24 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
25 | 89.405 | 5.098 | 1.1174 | 0.1222 | 0.1934 | 0.004 | 0.0488 | 0.0385 | 0.0561 | 0.0084 | 1.8112 | 2.0971 | 0.7541 | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943 | -16.8 | -17
26 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
27 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
28 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
29 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
30 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
31 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11517.006 | 48.2194 | 13.3943
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.7893 | 34.4188 | 9.5608 | 9105.6417 | 38.1235 | 10.5899
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №11
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №11 |  | 9105.6417 | 38.1235 | 10.5899
Хмельницька | АГНКС Автогаз Красилів | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Хмельницька | АГНКС ТОВ "Нафта України" | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
Хмельницька | Білогір'я | 9105.5939 | 38.1233 | 10.5898
Хмельницька | Базалія | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897
Хмельницька | Везденьки-Ліч.-100 | 9105.7611 | 38.124 | 10.59
Хмельницька | Волочиськ | 9105.7133 | 38.1238 | 10.5899
Хмельницька | Волочиський маш.завод (ПАТ "Мотор Січ") | 9105.57 | 38.1232 | 10.5898
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (місто) | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д) | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №2 | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 АГНКС | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 Місто | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897
Хмельницька | ГРС Хмельницька №2 | 9105.9283 | 38.1247 | 10.5902
Хмельницька | ГРС Хмельницька №3/ ГРС с. Н.Вовківці | 9105.2834 | 38.122 | 10.5894
Хмельницька | Гарнишівка | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Хмельницька | Глушківці | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Хмельницька | Грузевиця | 9105.6417 | 38.1235 | 10.5899
Хмельницька | Денисівка-Звуж. Прист.-100 | 9105.5939 | 38.1233 | 10.5898
Хмельницька | Дунаївці | 9105.8327 | 38.1243 | 10.5901
Хмельницька | Закриниччя | 9105.7133 | 38.1238 | 10.5899
Хмельницька | Заруддя | 9105.6417 | 38.1235 | 10.5899
Хмельницька | Заслучне | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Хмельницька | Красилів (пр. 100) | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Хмельницька | Красилів (цук. з-д) | 0 | 0 | 0
Хмельницька | Купіль | 9105.7133 | 38.1238 | 10.5899
Хмельницька | Маків | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901
Хмельницька | Малиничі | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Хмельницька | Митинці | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Хмельницька | Мицівці | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Хмельницька | Олешин (Черепова) | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901
Хмельницька | Пашутинці | 9105.785 | 38.1241 | 10.59
Хмельницька | Печеськи | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Хмельницька | Скарженці | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Хмельницька | Сутківці | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Хмельницька | Теофіполь | 9105.5939 | 38.1233 | 10.5898
Хмельницька | Чепелівка | 9105.7611 | 38.124 | 10.59
Хмельницька | Чернелівка | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Хмельницька | Шмирки | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Хмельницька | Яворівці | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Хмельницька | Ямпіль | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата