## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №13 | [18 empty] | Маршрут №13
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" ПАТ " Шепетівкагаз" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу ДК
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
2 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
3 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
4 | [13 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11578.27 | 48.4759 | 13.4655
5 | 89.7936 | 4.9012 | 1.0703 | 0.119 | 0.1843 | 0.004 | 0.0469 | 0.0366 | 0.0504 | 0.0076 | 1.7095 | 2.0766 | 0.7512 | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999 | -15.6 | -15.4 |  |  | 0.0008
6 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
7 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
8 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
9 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
10 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
11 | [13 empty] | 8214.9137 | 34.3942 | 9.5539 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11521.8784 | 48.2398 | 13.3999
12 | 89.3666 | 5.0588 | 1.1042 | 0.1201 | 0.1893 | 0.0041 | 0.0494 | 0.0388 | 0.0561 | 0.0075 | 1.6846 | 2.3204 | 0.7556 | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608 | -14.8 | -14.6 | 0.0002 | 0.0009
13 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
14 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
15 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
16 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
17 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
18 | [13 empty] | 8215.678 | 34.3974 | 9.5548 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826 | 11488.2012 | 48.0988 | 13.3608
19 | 89.3787 | 5.0974 | 1.0973 | 0.1183 | 0.1861 | 0.0041 | 0.0478 | 0.0371 | 0.0526 | 0.0062 | 1.7318 | 2.2427 | 0.7548 | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37 | -15.1 | -14.6
20 | [13 empty] | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
21 | [13 empty] | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
22 | [13 empty] | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
23 | [13 empty] | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
24 | [13 empty] | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843 | 11496.107 | 48.1319 | 13.37
25 | 89.3183 | 5.159 | 1.1292 | 0.123 | 0.1945 | 0.0041 | 0.0492 | 0.0388 | 0.0547 | 0.0071 | 1.8096 | 2.1124 | 0.7548 | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952 | -16.9 | -17.2
26 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
27 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
28 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
29 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
30 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
31 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041 | 11517.8181 | 48.2228 | 13.3952
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №13
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №13 |  | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905
Хмельницька | Ізяслав | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904
Хмельницька | АГНКС Шепетівка | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Хмельницька | Гриців | 9106.191 | 38.1258 | 10.5905
Хмельницька | Кам'янка | 9106.0955 | 38.1254 | 10.5904
Хмельницька | Кузьмин | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Хмельницька | Миролюбне | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Хмельницька | Пасічна | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Хмельницька | Радошівка | 9106.0477 | 38.1252 | 10.5903
Хмельницька | Самчики | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Хмельницька | Славута | 9106.1432 | 38.1256 | 10.5904
Хмельницька | Старокостянтинів | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Хмельницька | Хролин | 9106.1671 | 38.1257 | 10.5905
Хмельницька | Шепетівка | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905
Хмельницька | Щиборівка | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата