## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -10.2 | -8.4
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | 89.6625 | 4.9715 | 1.1838 | 0.127 | 0.2022 | 0.0043 | 0.0548 | 0.0452 | 0.0783 | 0.0019 | 1.5933 | 2.0752 | 0.754 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -9.8 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -10 | -8.4
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -9.8 | -8.2
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -10.2 | -8.6
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | 89.6793 | 4.9651 | 1.1974 | 0.1281 | 0.2056 | 0.0042 | 0.0561 | 0.047 | 0.0875 | 0.0027 | 1.6124 | 2.0146 | 0.7539 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -10 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -10.2 | -8.4
13 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -10 | -8.4
14 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -9.8 | -8.2
15 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -10.2 | -8.4
16 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
17 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
18 | 89.7007 | 4.9693 | 1.1999 | 0.128 | 0.2057 | 0.0042 | 0.0555 | 0.0464 | 0.0804 | 0.003 | 1.6174 | 1.9895 | 0.7535 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -10 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -10.4 | -8.6
20 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -9 | -8.2
21 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -9.1 | -8.3
22 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -9.2 | -8
23 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
24 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
25 | 89.1553 | 5.0886 | 0.9853 | 0.1113 | 0.1682 | 0.004 | 0.0461 | 0.0358 | 0.0561 | 0.0028 | 1.5736 | 2.7729 | 0.7584 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -9.4 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -8.8 | -8.2
27 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -8.9 | -8.3
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -11 | -8.8
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -11.2 | -8.9
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9133.3 | 38.2393 | 10.622
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9133.3 | 38.2393 | 10.622
Чернігівська | Олишівка | 9133.3 | 38.2393 | 10.622
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата